Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від __06.06.2018__ №__142________

Заходи

з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло -, водопостачання та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач | Відповідальна особа | Виконавець робіт | Джерело фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційно-технічні заходи: |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2017-2018 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС); комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КП ЖЕО) | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС КП ЖЕО | КП ТВКГ | не потрібно | травень – вересень |
| 1.1.1 | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж після опалювального сезону; | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | не потрібно | червень |
| 1.1.2 | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | не потрібно | травень, вересень |
| 1.1.3 | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста; | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | кошти міського бюджету, власні кошти КП ТВКГ | травень - вересень |
| 1.1.4 | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж після проведення ремонтних робіт перед початком опалювального сезону. | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | не потрібно | вересень |
| 1.2. | Видача абонентам - споживачам теплової енергії заходів по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | травень |
| 1.3. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО, кошти міського бюджету | травень - вересень |
| 1.4. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | вересень |
| 1.5. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | червень |
| 1.6. | Забезпечити персонал оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | червень |
|  | 2. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |
| 2.1. | Провести чистку приймальних резервуарів на КНС-2, КНС-3, КНС- б/к | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | червень - вересень |
| 2.2. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2,КНС-3,КНС-б/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно графіка |
| 2.3. | Виконати ремонт та перевірку водопідігрівачів технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-КБО, ТРП-ПТУ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно графіка |
|  | 2.4. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |
| 2.4.1 | водопровідні мережі - поточний ремонт: - від ТРП-2 до ВК 260 на вулиці Миру,6 (2 мкр.); - від ВК 125 до ВК 127 на проспекті Соборності, 7 (1 мкр); - від ВК 569а до ВК 49 на вулиці Набережна енергетиків (5мкр); - від ВК 437а до ВК 207а на вулиці Набережна Енергетиків (біля меморіального комплексу) – 130 м. | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно графіка: травень серпень червень червень - серпень |
| 2.4.2 | каналізаційні мережі - поточний ремонт: - к/м 1-го мкр. від КК-162 до КК-451 біля житлового будинку на вул. Дружби Народів, 18 (механічне прочищення); - к/м ІІІ-го кварталу від КК-1180 до КК-1178а біля житлового будинку на вул. Дружби Народів,33а (механічне прочищення); - к/м 2-го мкр. від КК-143 до КК-214 біля житлового будинку на вул. Набережна Енергетиків,5 (механічне прочищення) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно графіка: травень червень липень |
| 2.4.3 | теплові мережі: - поточний ремонт трубопроводів теплопостачання в районі житлового будинку на бульварі Курчатова, 2 (1 мкр.); - поточний ремонт теплових мереж на дільниці від ТК-303 до вузлу №34 на бульварі Цвіточний (3 мкр.); - поточний ремонт теплових мереж на дільниці від МК-8 до МК-10 на вулиці Спортивна; - поточний ремонт теплових мереж в районі МК-10 на вулиці Спортивна (врізка до будівлі Поліції); - поточний ремонт теплових мереж на дільниці від ТРП-6 до ТК-603 (ІІІ квартал); - поточний ремонт теплових мереж на дільниці МК-12 в районі гаражів; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно графіка: травень-липень червень - вересень липень - вересень серпень - вересень вересень – жовтень липень - вересень |
| 2.5. | Виконати шурфування теплових мереж міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | згідно графіка |
| 2.6. | Виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | вересень |
| 2.7. | Підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд; - стан проходів до евакуації | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | травень - вересень |
| 2.8. | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | вересень |
| 2.9. | Виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | за необхідніс-тю |
|  | 3. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури кварталу №7 малоповерхової забудови міста (далі – МПЗ): |
| 3.1. | Встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно із гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | серпень-вересень |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | травень - вересень |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |
| 4.1. | Перевірка та ремонт пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | згідно з графіком |
|  | 5. Заходи з пожежної безпеки: |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів | КП ТВКГ | КП ТВКГ Южноукраїнсь -кий міський сектор головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі - ЮУМСГУДСНС) | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | на протязі року |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ | КП ТВКГ ЮУМСГУДСНС | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти міського бюджету | на протязі року |
|  | 6. Заходи по дільниці внутрішньо-будинкових мереж міста: |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування: - внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 103 житлових будинків та гуртожитків; М - мереж теплопостачання адміністративно –виробничих будівель на бульварі Цвіточний,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 6.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 103 житлових будинків та гуртожитків | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО | жовтень |
| 6.3. | Ревізія, налагоджування та часткова заміна елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії). | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО, кошти міського бюджету | липень-вересень |
| 6.4. | Виконати поточний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж у 103 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО | квітень – жовтень |
| 6.5 | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО | травень – вересень |
| 6.6. | Провести огляд грязьових відстійників, повітрозбірників у 103 житлових будинках, гуртожитках та будівлях на бульварі Цвіточний,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) | КП ЖЕО | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ЖЕО | травень – вересень |
| 6.7. | Забезпечити підрозділи КП ТВКГ запасними частинами та матеріалами для роботи по підготовці до опалювального сезону (згідно з заявками) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 6.8. | Видати головам правлінь ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності. | ОСББ | Голови правління ОСББ | КП ТВКГ | кошти не потрібні | травень-липень |
|  | 7. Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |
| 7.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Парковій,5 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.2. | Провести техогляди 103 житлових будинків та гуртожитків, будівель на бульварі Цвіточний,4,9, на вулицях Молодіжна,13, Дружби Народів,54 та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | квітень, жовтень |
| 7.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 64 житлових будинків – 2250м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО, підрядна організація | власні кошти КП ЖЕО | квітень - серпень |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 80 житлових будинків – 6300 м.п. | КП ЖЕО | КП ЖЕО | підрядна організація | власні кошти КП ЖЕО | квітень - серпень |
| 7.5 | Виконати поточний ремонт електрообладнання в 150 електрощитових | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | квітень - серпень |
| 7.6. | Виконати поточний: - ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон – 70 одиниць, вхідних та тамбурних дверей – 25 одиниць, сміттєклапанів –110 одиниць) - замінити розбите скло на вікнах сходових клітин – 70 м2; - встановити 130 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 40 житлових будинків; | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень-жовтень |
| 7.7. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях -90 т | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 7.8 | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 7.9. | Оформити паспорти готовності 103 житлових будинків, гуртожитків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.10. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти міста Южноукраїнська: |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання) | Управління освіти Южноукраїнської міської ради (далі-УО) | УО | УО | міський бюджет | травень -вересень |
| 8.2. | Проведення ремонту вхідних дверей, здійснення утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла. | УО | УО | обслуговую-чий персонал закладів освіти | міський бюджет | серпень |
| 8.3. | Підготовка машини та механізмів до роботи в умовах понижених температур | УО | УО | УО | міський бюджет | серпень |
| 8.4. | Ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти | УО | УО | УО | міський бюджет | серпень |
| 8.5. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти | УО | УО | УО | міський бюджет | вересень |
| 8.6. | Забезпечення закладів освіти матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період | УО | УО | УО | міський бюджет | вересень |
| 8.7. | Поточний ремонт покрівлі ДНЗ №8, ЮЗШ №3, ЮЗШ №2, МНВК | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень – серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.8. | Гідродинамічне очищення системи каналізації в ДНЗ №2 , ЮЗШ №4 | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень – серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.9. | Ремонт системи каналізації в ЮЗШ №4 | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень-серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.10. | Гідрохімічне очищення системи опалення ЮЗШ №4 | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень-серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.11. | Утеплення стін прибудови ЮЗШ №3 | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень-серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.12. | Заміна вікон на ІІІ поверсі ЮЗШ №2 | УО | УО | підрядна організація | міський бюджет | червень-серпень (за умови виділення коштів) |
| 8.13. | Складання актів готовності та оформлення паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період | УО | УО | УО | - | вересень |
|  | 9. Заходи з підготовки комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня»: |
| 9.1. | Поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення | комунальний заклад «Южноукраїнська міська лікарня (далі - КЗ «ЮМЛ») | КЗ «ЮМЛ» | підрядна організація | міський бюджет | квітень-вересень |
| 9.2. | Підготовка автотранспорту до роботи в умовах знижених температур | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | міський бюджет | липень-вересень |
| 9.3. | Виконання ремонту теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | міський бюджет | липень-вересень |
| 9.4. | Перевірка працездатності пожежних гідрантів | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» ЮУМС ГУДСНС | міський бюджет | квітень-липень |
| 9.5. | Перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» ЮУМС ГУДСНС | міський бюджет | квітень-липень |
| 9.6. | Виконання поточного ремонту покрівлі кисневого пункту (58 м2) | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | підрядна організація | міський бюджет | червень-вересень |
| 9.7. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок КЗ «ЮМЛ» (1 т) | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | міський бюджет | червень-вересень |
| 9.8. | Складання актів готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | КЗ «ЮМЛ» | - | вересень |
|  | 10. Заходи з підготовки комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» (далі – КЗ «ЦСПРД») |
| 10.1. | Поточний ремонт мереж водопостачання будівлі КЗ «ЦСПРД» | Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради (далі – ССД) | ССД | підрядна організація | міський бюджет | травень-серпень |
| 10.2 | Поточний ремонт мереж теплопостачання будівлі КЗ «ЦСПРД» | ССД | ССД | підрядна організація | міський бюджет | травень-серпень |
|  | 11. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |
| 11.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші для посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування (450м3) | Комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі -КП СКГ) | КП СКГ | КП СКГ | міський бюджет | вересень-жовтень |
| 11.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | серпень - вересень |
| 11.3. | Налагоджування малогабаритної техніки та транспортних засобів до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок загального користування міста (15 одиниць) | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | жовтень |
| 11.4. | Встановлення приладів індивідуального обліку тепла, ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | серпень - вересень |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради								М. В. Бацман