Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 років

у місті Южноукраїнську

20.06.2017 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 173 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2017-2018 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2017-2018 років. Щосереди на засіданні наради з питань житлово-комунального господарства розглядалися питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2017-2018р.р.

З 62 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років на 100% виконано 60 пунктів. Не до кінця виконаний пункт по заміні віконних блоків в ЮЗШ №1, 3, а саме: в ЮЗШ №1 виконаний - на 93%,  ЮЗШ №3 - на 80%.  Роботи будуть завершені до кінця серпня 2018 року. Не виконаним залишився пункт по встановленню теплового модулю гарячого водопостачанню в акушерському корпусі. На даний момент підготовлений робочий проект «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання жіночої консультації з акушерським корпусом КЗ «ЮМЛ». Роботи будуть проводитись при виділенні коштів з міського бюджету.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду ;

- проведена заміна сталевих водопровідних мереж на поліетиленові (1830 м);

-   виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання міста (відремонтовано                  897 м труб);

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення 1160 м труб),

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення - 87 житлових будинків., гарячого водопостачання  - 83 житлових будинків, холодного водопостачання  - 58 житлових будинків;

-     інше.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в день виникнення аварії.

Холодна та гаряча вода відповідали вимогам щодо якості та тиску води.

Опалювальний період розпочато 12 жовтня 2017 року, а закінчено 10 квітня  2018 року.

Під  час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 104 акти та паспорти готовності житлових будинків  та гуртожитків і 5 актів та паспортів на адміністративні  будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

-  заготовлено протиожеледний матеріал для потреб КП ЖЕО в об’ємі 116 т.

Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 64 житлових будинків на площі 2250 м2;

- герметизація швів стінових панелей 80 житлових будинків – 6300 м.п.;

- вікон 70 од., вхідних та тамбурних дверей – 25од.,

- встановлено 130 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 70 м2 .

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 3 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» проведена ревізія інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся  техніка в кількості 15 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

В 2017 році за кошти міського бюджету виконаний поточний ремонт доріг загального користування - 4338м2  на суму 1483,217 тис.грн.

Підприємство здійснювало розчищення та посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 148 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, а саме:

1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) на 100%.

2. Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації в ЮЗШ №2 на 100%.

3. Проведено гідродинамічне очищення системи опалення в ЮЗШ №2 та ДНЗ №3 на 100%.

4. Виконаний поточний ремонт покрівлі ЦРД «Гармонія» та Гімназії №1 на 100%.

5. Виконаний поточний ремонт зовнішніх труб тепло-, водопостачання в ЮЗШ №4 на 100%.

6. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснено утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла на 100%.

7. Проведений ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти на 100%.

8. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти на 100%.

9. Складені акти готовності  та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період на 100%.

10. Заміна віконних блоків в ЮЗШ №1 проведена на 93%,  ЮЗШ №3 - на 80%.

Комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років:

1. Проведено заміну запірної арматури тепло-, водопостачання (78 одиниць) на  100%.

2. Проведено заміну трубопроводів тепло-, водопостачання (80 м.п.) у поліклініці на 100%.

3. Виконано гідрохімічне прочищення зовнішніх каналізаційних мереж (270 м.п.) на 100%.

4. Встановлений тепловий модуль гарячого водопостачання  в інфекційному відділенні.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» проведені наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років:

1. Виконаний поточний ремонт мереж водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а на  100%.

2. Виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання та водовідведення будівлі по вул. Молодіжна, 5а на 100%.

3. Виконаний поточний ремонт електричних мереж будівлі по вул. Молодіжна, 5а  на 100%.

4. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а на 100%.

5. Виконана заміна опору ізоляції електричних мереж будівлі по вул. Молодіжна, 5а на  100%.

За кошти міського бюджету були виконані наступні роботи на загальну суму            7 265 455грн.:

- технічне переоснащення ТРП-4а ;

- капітальний ремонт покрівель 8 житлових будинків;

-  капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків на  вул. Дружби Народів, 32 та  на пр. Незалежності,5;

-   капітальний ремонт горищного покриття (утеплення) житлового будинку на вул. Енергобудівників,5.

В цілому опалювальний період 2017-2018 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Директор департаменту інфраструктури

міського господарства 						С.Г. Валюшок