| ПОГОДЖЕНО Рішенням сесії Южноукраїнської міської ради _______________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник генерального директора з капітального будівництва ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| --- | --- | --- |
| від 23.08.2018 № 1236 |  | _________________ Ю.К. Фомін |
|  |  | «_____» ___________ 20____ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енерегоатом» ВП «Южно-Украинская АЕС»

на 2018 рік

у сфері теплопостачання

Зміст

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка.	5

2.1.2.1. Улаштування приладів обліку теплової енергії…………………………………	5

2.2.1.1. Реконструкція ділянки теплотраси «АЕС-місто» 	6

2.3. Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)	8

3.Техніко-економічний розрахунок заходів інвестиційної програми	10

4. Визначення строку окупності	13

5. Додатки	14

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ліцензіата до інвестиційної програми у сфері теплопостачання
на 2018

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южноукраинская АЕС»

- Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3 |
| Код за ЄДРПОУ | 24584661 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Недашковський Юрій Олександрович, Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: 277-78-83, 201-09-09, факс: 277-78-83, e-mail: l.kuzmenko@direkcy.atom.gov.ua; l.timko@direkcy.atom.gov.ua |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | АЕ 575876, 11.12.2014, 19.12.2014 - 18.12.2019 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 164 875 664 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 12 712 266 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2 874 800 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

- Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат, зниження втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності постачання теплової енергії населенню міста та стороннім споживачам, облік теплової енергії. |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2018 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) | Закупка ТМЦ |

- Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 2 532,99 |
| --- | --- |
| власні кошти | 2 532,99 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 2 408,214 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») | 124,772 |
| інші заходи | 0 |

Начальник УКБ	         ________________		П.М. Вірич

Начальник ТВ УКБ	         ________________ 		О.В. Балабанов

### 2. Пояснювальна записка

### ВП ЮУАЕС являється ліцензіатом провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними тепловими мережами.

### Система теплопостачання ВП ЮУАЕС забезпечує тепловою енергією як власних споживачів так і КП ТВКГ м. Южноукраїнськ. Подача теплової енергії здійснюється теплоносієм згідно температурного графіку 150/70 °С. Теплова енергія подається постійно з перервою тільки на період ремонту.

### Від колекторів центрального теплорозподільчого пункту (ЦТРП)                  ВП ЮУАЕС відходить шість тепломагістралей. Дві з цих тепломагістралей використовуються для власного споживання ВП ЮУАЕС, а тепломагістралі «АЕС-Місто», «АЕС-ПСГ», «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» для постачання теплової енергії споживачам.

### Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду700, яка йде від ЦТРП, до                      м. Южноукраїнськ, знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту.

### Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду400, яка йде від засувок Т-13, Т-14 до м. Южноукраїнськ на дільниці від перемички П-1 до міста працює постійно паралельно теплотрасі «АЕС-Місто» Ду700.

### Така паралельна робота цих теплотрас необхідна в зимовий період для забезпечення розрахункового напору на межі розподілу мереж з КП ТВКГ                      м. Южноукраїнськ.

### Робота теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 в неопалювальний період зумовлена необхідністю забезпечити тепловою енергією споживачів ОРК «Іскра» та ЦВКГ та ТМ для виробництва гарячої води.

### Ділянка теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 від засувок Т-13, Т-14 до перемички П-1 працює взимку для недопущення розмороження трубопроводів та в період відключення основної теплотраси «АЕС-Місто» Ду700. В неопалювальний період ця ділянка відключена.

### Магістральна теплотраса «АЕС-ПСГ» знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту, а тепломагістралі «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» - тільки в опалювальний період.

### 2.1.2.1. Улаштування приладів обліку теплової

У інвестиційній програмі передбачаються заходи (п. 2.1.2.1.) із влаштування засобів обліку теплової енергії (в кількості 8 одиниць), які встановлено в точках підключення споживачів на промайданчиках АЕС та ТГАЕС на загальну суму 124,772 тис. грн без ПДВ.

без ПДВ

| № п/п | Найменування | Кількість | Ціна одиниці | Вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обчіслювач теплової енергії Sempal СВТУ - 10м | 2 | 27081,00 | 54162,00 |
| 2 | Ультразвукові лічільники теплової енергії SHARKY775 Dy20 | 3 | 7958,00 | 23874,00 |
| 3 | Ультразвукові лічільники теплової енергії SHARKY775 Dy25 | 2 | 10689,24 | 21378,48 |
| 4 | Ультразвукові лічільники теплової енергії SHARKY775 Dy80 | 1 | 25357,44 | 25357,44 |
|  | Всього |  |  | 124771,92 |

Слід відзначити, що прямий економічний ефект від впровадження цих заходів відсутній. Опосередковано можна розрахувати економічний ефект від впровадження засобів обліку теплової енергії враховуючи, що встановлення засобів обліку теплової енергії забезпечує:

- розрахунки за фактично спожитий обсяг тепла;

- скорочення витрат на оплату спожитої теплової енергії;

- стимулювання споживачів до економії споживання енергоресурсів;

- отримання фактичної інформації для виробничих розрахунків.

За результатами досвіду експлуатації теплових мереж з використанням, та без використання приладів обліку економічна доцільність за рахунок зменшення витрат складе 10 – 20 %.

Приймемо в розрахунках мінімальний показник 10%.

Встановлення теплового лічильника дозволяє економити на вартості тепла. Проте ця економія нівелюється новим зростанням тарифів за 1 Гкал та зменшенням вартості опалення за м2 за її перерахунку залежно від відхилення фактичної температури від нормативів.

Із кожним підвищенням тарифів різниця в нарахуваннях зменшується, і в кінцевому результаті вона буде коливатися в межах 8-14 %, а в окремих випадках можна отримати й перевитрати. А з урахуванням перерахунку вартості тепла за м2 відповідно до фактичних температур економічний ефект від встановлення теплового лічильника для кінцевого споживача взагалі зникне.

Встановлення теплових лічильників без зміни підходів до формування тарифу не матиме задекларованого ефекту – значної економії вартості опалення.

Тому необхідно вносити зміни в нормування витрат шляхом актуалізації їх відповідно до сучасних умов, реалізовувати інвестиційні програми, спрямовані на впровадження енергоефективних заходів, модернізацію теплових мереж, завдяки чому наступні підвищення тарифів не стануть для споживачів «шоковою терапією».

Разом з тим враховуючи тенденції до застосування споживачами енергозберігаючих засобів лише за умови встановлення вузла обліку теплової енергії можливо визначити економічний ефект від впровадження будь яких енергозберігаючих  заходів.

Для виконання заходу «Улаштування приладів обліку теплової енергії» на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальників фірма «СЕМПАЛ» та ПП «Касмєт» (комерційні пропозиції додаються).

### 2.2.1.1. Реконструкція ділянки теплотраси «АЕС-місто»

Основні витрати при експлуатації трубопроводів теплових мереж в надпроектні терміни – витрати на проведення аварійних ремонтів при проривах трубопроводів.

За первинним проектом трубопровід резервної тепломережі на ділянці від ОП97 до врізання на базу ЦВКГ та ТМ прокладено в підземному виконанні з укладанням уздовж автодороги «Первомайськ – Вознесенськ», під тротуаром. Дія робочого середовища з параметрами Р=1,6 МПа, Т=150-70°С впродовж тридцятирічного терміну привело до стоншування і корозійного зносу стінок трубопроводу. З досвіду експлуатації даного трубопроводу прориви відбуваються як мінімум двічі на рік. Вартість проведення ремонтних робіт на ділянці підземного залягання вимагає великого обсягу коштів у порівнянні з усуненням аналогічної аварії на ділянці цього ж трубопроводу, але наземного розташування.

За результатами контролю технічного стану та експертного обстеження трубопроводів, магістральні теплові мережі ВП ЮУАЕС в даний час знаходяться у задовільному стані, окрім ділянки теплотраси від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГ та ТМ, яка згідно висновку експертного обстеження Миколаївського ЕТЦ може експлуатуватися лише за зниженим тиском теплоносія – 1,24 МПа при проектному значенні - 1,49 МПа.

Проектом передбачено зміна трасування ділянки резервної теплотраси АЕС - Місто від К-3 до точки врізання в трубопровід на базу ЦВКГ та ТМ. Зазначена ділянка має довжину в плані 1541м і розташована на незабудованій частині міста уздовж автодороги «Первомайськ – Вознесенськ». Трубопроводи прокладаються уздовж автодороги на низьких з/б опорах, переходи через автодорогу - під землею, по мосту через Ташлицьке водосховище - в існуючих з/б лотках.

Теплотраса запроектована в дві нитки з труб ( 530 мм, ( 426 мм.

Проектом передбачається заміна прямого трубопроводу резервній тепломережі на ділянці від компенсатора К3 до компенсатора К7, винесення на поверхню підземних ділянок теплотраси від ОП97 до врізання на базу ЦВКГ та ТМ, а також заміну прямого і зворотного трубопроводів на мосту через Ташлицьке водосховище, на перетині з під'їзною автодорогою на АЕС і на переході над залізничними коліями.

Трубопроводи планується виготовити із сталевих прямошовних електрозварних труб ГОСТ 10705-80, марка сталі Ст. 20 ГОСТ 1050-88.

Трубопроводи прокладаються над землею на низьких опорах.

При перетині з автодорогою і при перетині моста через Ташлицьке водосховище трубопроводи прокладаються в існуючих каналах.

Компенсація теплових подовжень здійснюється П-образними компенсаторами і кутами повороту траси. Для теплової ізоляції трубопроводів передбачено використання теплоізоляційних матів із мінеральної вати.

Досягнення економічного ефекту від винесення теплотраси на поверхню і укладання на опори складе тільки за рахунок зменшення приведених експлуатаційних витрат. Така економія досягається за рахунок відсутності земляних робіт, робіт по демонтажу і відновленню лотків, розбирання і збирання тротуарного покриття при виконанні ремонтних робіт. Додатковий ефект буде від заміни старої теплоізоляції на нову, зменшення внутрішньої шорсткості трубопроводу – зменшення гідравлічного опору при транспортуванні теплоносія.

Повна вартість реалізації проекту реконструкції ділянки теплотраси за рахунок амортизаційних нарахувань складає 8 240,62 тис. грн. З метою реалізації проекту, інвестиційною програмою на 2018 рік передбачено придбання матеріалів загальною вартістю 2 532,99 тис. грн, без урахування ПДВ.

Для виконання заходу «Реконструкція ділянки теплотраси «АЕС-місто» на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника ТОВ НВП «ПРОМЕНЕРГОСЕРВІС» (комерційні пропозиції додаються).

# 2.3. Узагальнена технічна характеристика об’єктів теплопостачання (технічний паспорт)

# за 2017 рік

| № з/п | Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | у тому числі |
|  |  |  |  | відпрацювали нормативний термін експлуатації / прилади обліку, що потребують повірки | аварійні (не придатні до експлуатації) / прилади обліку, що підлягають заміні |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| І. Виробництво теплової енергії |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 13 | Протяжність магістральних теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 45,18 | 32,89 | 0,00 |
| 13.1 | підземна канальна | км | 3,26 | 2,52 | 0,00 |
| 13.2 | підземна безканальна | км | 0,29 | 0,25 | 0,00 |
| 13.3 | на відкритому повітрі | км | 41,63 | 30,13 | 0,00 |
| 14 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж за видами прокладання, у тому числі: | км | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | підземна канальна | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | підземна безканальна | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | на відкритому повітрі | км | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Протяжність мереж ГВП за видами прокладання, у тому числі: | км | - |  |  |
| 16 | Загальна кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) | шт. | - |  |  |
| 17 | Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | - |  |  |
| 18 | Обладнання ЦТП та ІТП | х | х | х | х |
| 19 | Електропостачання та системи управління | х | х | х | х |
| 20 | Прилади обліку теплової енергії та ГВП | х | х | х | х |
| 20.1 | Загальна кількість приєднаних об'єктів до систем теплопостачання, у тому числі: | шт. | 101 |  |  |
| 20.2 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі: | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.2.1 | житлові будинки (багатоквартирні) | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.2 | бюджетні установи | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.3 | релігійні організації | шт. | 0 |  |  |
| 20.2.4 | інші споживачі | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.3 | Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими приладами обліку ГВП, у тому числі: | шт. | 0 |  |  |
| 20.4 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії, у тому числі на: | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.4.1 | житлових будинках (багатоквартирні) | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.2 | бюджетних установах | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.3 | релігійних організаціях | шт. | 0 |  |  |
| 20.4.4 | інших споживачах | шт. | 26 | 0 | 0 |
| 20.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, в тому числі на: | шт. | 75 | х | х |
| 20.5.1 | житлових будинках (багатоквартирні) | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.2 | бюджетних установах | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.3 | релігійних організаціях | шт. | 0 | х | х |
| 20.5.4 | інших споживачах | шт. | 75 | х | х |
| 20.6 | Загальна кількість встановлених будинкових приладів обліку ГВП, у тому числі на: | шт. | 0 |  |  |
| 20.7 | Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, в тому числі на: | шт. | 0 | х | х |
| 20.8 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі: | Гкал | 348 238 |  |  |
| 20.8.1 | для потреб населення | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 0 |  |  |
| 20.8.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 348 238 |  |  |
| 20.9 | Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за приладами обліку, у тому числі: | Гкал | 307 442 |  |  |
| 20.9.1 | для потреб населення | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.2 | для потреб бюджетних установ | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.3 | для потреб релігійних організацій | Гкал | 0 |  |  |
| 20.9.4 | для потреб інших споживачів | Гкал | 307 442 |  |  |
| 21 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 12 |  |  |
| 21.1 | спецтехніка | шт. | 10 |  |  |
| 21.2 | вантажні автомобілі | шт. | 2 |  |  |
| 21.3 | легкові автомобілі | шт. | 0 |  |  |
| 22 | Опалювальна площа споживачів групи населення, у тому числі: | тис. кв. м | 0 | х | х |
| 22.1 | з приладами обліку | тис. кв. м | 0 |  |  |
| 22.2 | без приладів обліку | тис. кв. м | 0 |  |  |
| 23 | Забезпечення гарячою водою споживачів групи населення (за нормою) | тис. осіб | 0 | х | х |
| 24 | Приєднане теплове навантаження за категоріями споживачів: | Гкал/год | 180,81 | х | х |
| 24.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 24.4 | інші споживачі | Гкал/год | 180,81 | х | х |
| 25 | Приєднане максимальне теплове навантаження системи опалення за категоріями споживачів: | Гкал/год | 155,13 | х | х |
| 25.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 25.4 | інші споживачі | Гкал/год | 155,13 | х | х |
| 26 | Приєднане теплове навантаження системи ГВП за категоріями споживачів: | Гкал/год | 25,68 | х | х |
| 26.1 | населення | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.2 | бюджетні установи | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.3 | релігійні організації | Гкал/год | 0 | х | х |
| 26.4 | інші споживачі | Гкал/год | 25,68 | х | х |
| 27 | Приєднане навантаження системи вентиляції | Гкал/год | 0 | х | х |
| 28 | Приєднане навантаження пари | Гкал/год | 0 | х | х |
| 29 | Фактичні річні втрати теплової енергії (до обсягу теплової енергії, поданої в мережу) | тис. Гкал | 29,1 | х | х |
|  |  | % | 7,71 | х | х |
| 30 | Витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | кВт год/Гкал | 0 | х | х |
| 31 | Витрати води на підживлення теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з мереж | м³/Гкал | 0,245 | х | х |
| 32 | Втрати теплової енергії на одиницю довжини трубопроводів теплових мереж | Гкал/пог. м | 0,582 | х | х |
| х - ліцензіатом не заповнюються |  |  |  |  |

# 3. Техніко-економічні розрахунки заходів

# 3.1. Техніко-економічний розрахунок варіантів прокладки теплових мереж з мінераловатною ізоляцією в непрохідному каналі у порівнянні з надземною прокладкою, а також застосуванням попередньоізольованих труб

Техніко-економічні розрахунки проводяться для визначення з декількох можливих варіантів найбільш оптимального рішення для заданих конкретних умов постановки завдання, повних капітальних і експлуатаційних витрат по проектованому варіанту, собівартості теплової енергії, тощо.

Раціональні оптимальні рішення знаходяться по мінімуму приведених витрат, які при завершенні будівництва об'єкту в продовж одного року визначаються по формулі:

де  І – щорічні експлуатаційні витрати на об'єкт після повного пуску його в роботу, тис. грн./рік;

K – кап. вкладення;

– амортизаційні відрахування, тис. грн.; (4,8% від балансової вартості)

– експлуатаційні витрати, тис. грн.; (3,2% від балансової вартості)

– втрати теплової енергії, тис. грн.:

, де

[Гкал]

q - теплові витрати;

l - довжина;

n - години роботи в рік;

– вартість Гкал;

– видатки на ремонт, тис. грн.;

- Розрахунок заміни теплової мережі, прокладеної в непрохідному каналі з теплоізоляцією із мінеральної вати без заміни лотків.

1.Капіталовкладення в теплову мережу.

де  K – ціна труб з ізоляцією, тис. грн.;

M – вартість монтажних робіт, тис. грн.;

тис. грн

тис. грн

2. Розрахунок заміни теплової мережі, прокладеної з надземною прокладкою, а також застосуванням попередньоізольованих труб.

2.Капіталовкладення в теплову мережу.

де  K – ціна труб з ізоляцією, тис. грн.;

M – вартість монтажних робіт, тис. грн.;

тис. грн

тис. грн

З отриманого результату видно, що варіант виконання трубопроводів в наземній прокладці вигідний.

Теплові мережі з мінераловатною ізоляцією в непрохідному каналі відрізняються підвищеними тепловими втратами, особливо після 5-8 років експлуатації у зв'язку з сезонним обводненням. За відсутності додаткових умов, надземна прокладка є оптимальною технологією в порівнянні з тепловими мережами з мінераловатною ізоляцією в непрохідних каналах.

При використанні нових надійніших конструкцій не сильно зростають капітальні вкладення в теплову мережу в порівнянні з традиційними. Проте за рахунок довговічності, надійності, мінімізації теплових втрат, скорочення термінів будівництва вартість робіт по прокладці та ремонту, приведена до одного року експлуатації, зменшується.

Тому одним з основних чинників економічної ефективності застосування нових конструкцій слід рахувати не їх первинну вартість, а збільшення надійності і терміну служби трубопроводів, зниження витрат на їх технічне обслуговування та ремонти. При наземній прокладці теплових мереж відпадає необхідність улаштування дорогих каналів, будівництва камер для установки запірної арматури, великих обсягів земляних робіт та робіт з демонтажу-монтажу опор зовнішнього освітлення, лотків, тротуарного та дорожнього покриттів.

Терміни проведення ремонтів в рази зменшуються при наземній прокладці теплотраси, при цьому відсутня необхідність перекриття доволі «жвавого» руху автотранспорту на дорозі «Первомайськ-Вознесенск» (в тому числі регулярні перевезення працівників ЮУАЕС) з улаштуванням об’їзду більше 10 км, з відповідним збільшенням витрат на паливо для транспортного підприємства ЮУАЕС.

Разом з тим використання попередньоізольованих трубопроводів (Ст 426/560 ППУ-SPIRO) при всіх перевагах, даної конструкції теплопроводу, в даному випадку менш вигідне з низки причин:

- Вартість погонного метру Ст 426/560 ППУ-SPIRO значно вище звичайного трубопроводу з ізоляцією мінераловатними матами, при такій різниці у вартості труби обсягу коштів вистачить на значно меншу ділянку;

- Через збільшений зовнішній діаметр маємо додаткові транспортні витрати при монтажу та транспортуванні і ускладнення при вантажно-розвантажувальних роботах через меншу механічну міцність покриття. При механічному пошкодженні теплоізоляція з пінополіуретану в оболонці з оцинкованої сталі потребує більш затратного ремонту, ніж при застосуванні мінераловатних матів;

- Температура теплоносія для стального попередньо-теплоізольованого трубопровода 130-140 оС, а робоча температура теплоносія теплотраси «АЕС-місто» 150 оС, режим цілорічний, що виключає використання пінополіуретанового наповнювачу;

- З вимог пожежної безпеки, що важливо при наземній прокладці, з використанням попередньоізольованих трубопроводів теплової мережі та беручі до уваги горючість пінополіуретану необхідні заходи по запобіганню поширенню полум'я уздовж теплопроводу при пожежі, а саме: облаштування протипожежних вставок з негорючих теплоізоляційних і покривних матеріалів;

- До того ж, зміна технічних рішень викличе переробку проекту та повторне проходження експертизи, що вимагатиме додаткових витрат і часу як мінімум 3 місяці з укладанням договорів, оплата, проходження експертизи тощо.

3.2. Розрахунок улаштування приладів обліку теплової енергії

Згідно комерційних пропозицій вартість закупівлі 8 приладів обліку складе  124,77 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження даного заходу розрахований 10% від обсягу реалізації послуг, та становить:

Приєднане навантаження 173,6 Гкал/рік при вартості 1 Гкал 86 грн. = 14 929,6 грн.

10% складе 1 492,96 грн.

# Визначення строку окупності

4.1. Враховуючи необхідність та неминучість заміни ділянки трубопроводу для забезпечення теплопостачання м. Южноукраїнськ в розрахунковому режимі, а також технічну неможливість застосування попередньоізольованих труб в умовах експлуатації ВП ЮУАЕС, економія буде дорівнювати різниці приведених витрат варіантів реконструкції теплових мереж із заміною існуючої тепломережі із підземною прокладкою новими трубами та лотками та варіанту виконання трубопроводів у наземній прокладці із ізоляцією із мінеральної вати.

Згідно з розрахунками сумарна економія складе 1563,013 тис. грн/рік.

За результатами обстеження ділянки теплових мереж, фактична товщина ізоляції складає в середньому 15 мм. Проектом реконструкції теплотраси передбачається нанесення теплової ізоляції товщиною 80 мм.

Згідно розрахунку, проведення робіт з модернізації теплової мережі дозволить знизити втрати теплової енергії на ділянці з 21,18 – 9,5 = 11,68 Гкал/рік, або заощадити 1,67 т.у.п. паливно-енергетичних ресурсів.

Річну економію внаслідок заміни теплової ізоляції визначимо за формулою, Грн/рік.

Е=,

де 	- тариф на виробництво 1 Гкал теплової енергії.

- річна економія теплової енергії, Гкал

=21,18*86=1004,48 грн/рік.

Витрати на ремонт теплотраси. Згідно Техніко-економічного розрахунку теплових мереж з мінераловатною ізоляцією в непрохідному каналі, витрати на усунення аварій складають

Згідно з Техніко-економічного розрахунку після виконання інвестиційної програми, витрати на ремонт складуть грн/рік.

Річна економія внаслідок зниження витрат на ремонт складе:

=125,064 – 38,896 = 86,168 тис. грн/рік.

Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) виконано прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання 20 років: 2 408,21 /20=120,41 грн.

Термін окупності капітальних вкладень без урахування зворотних матеріалів (металобрухт тощо), місяців:

Т=1563,013/(1,004+86,168+120,41) = 7,5 (міс.)

4.2. Розрахунок строку окупності улаштування приладів обліку теплової енергії

Токуп = (І/ЕЕ), де І – інвестиції (вартість заходу) тис. грн.

ЕЕ – економічний ефект від реалізації заходу, тис. грн.

Токуп = (124,77/1,49) = 83 міс.

Начальник УКБ	         ________________		П.М. Вірич

Начальник ТВ УКБ	         ________________ 		О.В. Балабанов