Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років

у місті Южноукраїнську

- 06.06.2018 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 142 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 років». Даним рішенням створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

- З 70 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років на 100% виконано 68 пунктів. Не виконаними залишилися  роботи з ремонту водопровідних мереж на вулиці Миру та Набережна Енергетиків (через арешт рахунків КП ТВКГ) та заміна вікон на ІІІ поверсі в ЮЗШ №2 (через відсутність коштів в міському бюджеті). Роботи планується виконати в поточному році.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- проведена заміна сталевих водопровідних мереж на поліетиленові (389 м);

- виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання міста (замінено                  875 м труб);

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення 1775 м труб),

-     інше.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в день виникнення аварії.

Опалювальний період розпочато 01 листопада 2018 року, а закінчено                         (у житловому фонді) 9 квітня  2019 року, але через погіршення погодних умов та у зв’язку  з різким зниження температури зовнішнього повітря було відновлено подачу тепла в місто з 17.04.2019 по 23.04.2019.

Під  час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

- Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

- -  складено 103 акти та паспорти готовності житлових будинків, гуртожитків і 5 актів та паспортів на адміністративні  будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

- -  заготовлено протиожеледний матеріал для потреб КП ЖЕО в об’ємі 90 т.

- Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 79 житлових будинків;

- герметизація швів стінових панелей 100 житлових будинків;

- вікон 76 од., вхідних та тамбурних дверей – 28од.,

- встановлено 130 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 70 м2 ;

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення - 89 житлових будинків., гарячого водопостачання  - 90 житлових будинків, холодного водопостачання  - 60 житлових будинків.

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 3 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

- Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» проведена ревізія інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся  техніка в кількості                       12 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

- В 2018 році за кошти міського бюджету виконаний поточний ремонт доріг загального користування - 4340м2  на суму 1587,3 тис.грн.

- Підприємство здійснювало розчищення, посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 251 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме:

- 1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) на 100%.

- 2. Проведено поточний ремонт системи каналізації в ЮЗШ №4  на 100%.

- 3. Проведено гідродинамічне очищення системи опалення в ЮЗШ №4 на 100%.

- 4. Виконаний поточний ремонт покрівель МНВК, ДНЗ №2, №6, №8, та ЮЗШ №4.

- 5. Виконане утеплення стін прибудови ЮЗШ №3.

- 6. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснено утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла на 100%.

- 7. Проведений ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти на 100%.

- 8. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти на 100%.

- 9. Складені акти готовності  та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період на 100%.

- 10. Замінені віконні блоки в ЮЗШ №1 - на 100%,  ЮЗШ №3 - на 100%.

Комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років:

1. Проведено поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення – 100%.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах -100%.

3. Перевірена працездатність пожежних гідрантів, укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння -100%.

4. Частково виконаний поточний ремонт покрівлі інфекційного корпусу КЗ «ЮМЛ».

5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КЗ «ЮМЛ» в об’ємі 1т - 100%.

6. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду - 100%.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме:

1. Проведений ремонт трубопроводів тепло - водопостачання та водовідведення – 100%.

2. Виконаний монтаж вузла комерційного обліку тепла та лічильника господарчо-питного водопостачання – 100%.

3. Виконаний поточний ремонт опалювальних систем в кабінетах – 100%.

4. Придбаний протиожиледний матеріал для посипання доріжок НКП «ЮМЦПМСД» - на 100%.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років:

1. Виконаний поточний ремонт мереж водовідведення будівлі на вул. Молодіжна, 5а – 100%.

2. Виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання (часткова заміна радіаторів) будівлі на вул. Молодіжна, 5а – 100%.

3. Виконана часткова заміна віконних блоків та дверних полотен будівлі на                вул. Молодіжна, 5а.

За кошти міського бюджету були виконані наступні роботи:

- технічне переоснащення ТРП-1 ;

- капітальний ремонт покрівлі 1-го житлового будинку;

- оснащено приладами обліку теплової енергії, холодної та гарячої води                  94 житлових будинки;

- проведений капремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку на вулиці Дружби Народів,32.

В цілому опалювальний період 2018-2019 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Директор департаменту інфраструктури

міського господарства 						С.Г. Валюшок