Додаток 1

до рішення  виконавчого  комітету

Южноукраїнської міської ради

від __18__  _09__ 2019 № _211______

Перелік

циркуляційних насосів та підготовчих робіт для їх підключення, які підлягають безоплатній передачі  з балансу комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

| № п/п | Інвентар-ний номер | Найменування | Кіль-кість | Дата вводу в експлуа-тацію | Первісна вартість, грн | Всього амортизація грн. на 01.05.2019 | Залишкова вартість, грн., станом на 01.05.2019 | Ціна за одиницю товару, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22010027 | Циркуляційний насос UPS 25-30 1800 1*230 В з встановленням в жит./буд. бул. Шкільний, 5 та електромонтажними роботами | 1 | 01.19 | 11151,47 | 557,57 | 10593,9 | - | - |
| 2 | 22010028 | Циркуляційний насос UPS 25-30 1800 1*230 з встановленням в житл./буд. пр. Незалежності, 8 та електромонтажними роботами | 1 | 01.19 | 9926,07 | 496,30 | 9429,77 | - | - |
| 3 |  | Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 1*230 | 2 | не введені в експлуа-тацію | - | - | - | 2916,66 | 5833,32 |
| 4 |  | Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-40 180 1*230 | 6 | не введені в експлуа-тацію | - | - | - | 2916,67 | 17500,02 |
| 5 |  | Циркуляційний насос UPS 25-40 180 1*230 | 1 | не введений експлуатацію | - | - | - | 2666,67 | 2666,67 |
| 6 |  | Підготовчі роботи для підключення циркуляційного насосу в жит./буд по вул. Набережна Енергетиків,27 | - | не введений в експлуа-тацію | - | - | - | - | 3362,44 |
| 7 |  | Підготовчі роботи для підключення циркуляційного насосу в жит./буд по бул. Шевченка, 10 | - | не введений в експлуа- тацію | - | - | - | - | 3160,77 |
| 8 |  | Підготовчі роботи для підключення циркуляційного насосу в жит./буд по бул. Цвіточний, 11 | - | не введений в експлуа- тацію | - | - | - | - | 2521,51 |
| 9 |  | Насос циркуляційний без сальниковий «WILO» в жит./буд. вул. Дружби Народів, 50 | 1 |  | 3000,0 | - | 0,00 | - | - |
| 10 |  | Насос циркуляційний без сальниковий «Grundfos UPS 25-70 180» в жит./буд. пр.Незалежності, 24 | 1 |  | 3655,00 | - | 0,00 | - | - |
| Всього: |  |  | 27732,54 | 1053,87 | 20023,67 | 8500,00 | 35044,73 |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                                   Мустяца Г.Ф.

Додаток 2

до рішення виконавчого  комітету

Южноукраїнської міської ради

від _18___    __09_ 2019 № __211____

Перелік

супутніх матеріалів до циркуляційних насосів, які підлягають безоплатній передачі  з балансу комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на баланс рахунок комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Вартість без ПДВ (грн) станом на 01.05.2019р. | Кількість. | Сума, (грн) без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний вимикач ІЕК ВА 47-29 1 пол. 10А 4,5 к А х-ка «С» | шт | 29,167 | 11 | 320,837 |
| 2 | Щит КМПн 1/4- ІЕК для 4х автоматів, навісний корпус пластик ІР30 | шт | 14,167 | 11 | 155,837 |
| 3 | Шина «0» на Din ізоляції, «стойка» ШНИ 6*9-8-С-С ІЕК | шт | 17,5 | 11 | 192,500 |
| 4 | Провід ПВС 3*1,0 | км | 8416,67 | 0,130 | 1094,170 |
| 5 | Труба ПВХ гнучка гофрована ф 16 мм, стандартна з протяжкою | м | 3,333 | 130 | 433,290 |
| 6 | Хомут 3,6*300 нейлон /100шт/ | шт | 0,8333 | 200 | 166,660 |
| 7 | Фільтр осадовий муфтовий Ду 25 СТК | шт | 93,333 | 9 | 840,00 |
| 8 | Ніпель латунний 25*25 посилений | шт | 35 | 25 | 875,00 |
| 9 | Кран кульовий в-в Ду 25 ручної, СТК+(6/48) Ру=40, Т-15+120С, вода,пар, повітря | шт | 166,67 | 10 | 1666,70 |
| 10 | Відвід сталевий 90*Ду 25 безшовний | шт | 10 | 14 | 140,00 |
| 11 | Труба стальна Ду 25*3,2 ДСТУ 3262-75 | м | 70,833 | 13 | 920,830 |
| 12 | Труба стальна 55*3,5 ДСТУ 10705-80 | м | 108,333 | 14 | 1516,660 |
| 13 | Труба стальна 89*4 ДСТУ 10705-80 | м | 225 | 3 | 675,000 |
| 14 | Кран Breeze фланцевий 11с 41 п Ду 50/50 (Ру=16, Т=-30+180С, вода, пар, газ, нафтопродукти) | шт | 1666,667 | 5 | 8333,340 |
| 15 | Кран Breeze фланцевий 11с 41 п Ду 50/50 (Ру=16, Т=-30+180С, вода, пар, газ, нафтопродукти | шт | 2500,00 | 1 | 2500,00 |
| 16 | Фланець сталевий Ду 50/Ру =16/ імп. | шт | 166,6667 | 10 | 1666,670 |
| 17 | Фланець сталевий Ду 80/Ру =16/ імп. | шт | 208,33 | 2 | 416,660 |
| 18 | Прокладка паронітова на Газ Ду 50 | шт | 9,167 | 12 | 110,00 |
| 19 | Прокладка паронітова на Газ Ду 80 | шт | 13,333 | 2 | 26,670 |
| 20 | Круг відрізний армований, метал 230*2*22 Атаман | шт | 31,667 | 20 | 633,340 |
| 21 | Льон волокно /500гр/ (косичка) | шт | 82,5 | 1 | 82,500 |
| Всього: |  | Х | Х | 22766,664 |

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                Мустяца Г.Ф.