Інформація

про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років

03.07.2020 виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 176 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Із 79 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років виконаними вважаються 69 пунктів. 5 пунктів будуть виконуватися після проведення тендерної процедури: по поточному ремонту теплових, водопровідних мереж, проведенню чистки приймального резервуару КНС-3, гідрохімічному очищенню системи опалення Гімназії та ремонту системи водопостачання в ЮЗШ №3. 2 пункти: по поточному ремонту покрівлі господарського корпусу КНП «ЮМБЛ» та наладці електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ планується виконати до кінця поточного року. Не виконаними через відсутність коштів залишились 3 пункти: по реконструкції ТРП-4б, ТРП-6; заміні вікон 2-го поверху будівлі КЗ «ЦСПРД»; утепленню стін будівлі КЗ «ЦСПРД».

Станом на 09.10.2020 повністю підготовлені до опалювального сезону 59 житлових будинків комунальної власності, у 3-ох з 72-ох ОСББ складені акти готовності інженерних мереж до опалювального сезону.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

1. Оформлені паспорти готовності 59 житлових будинків, гуртожитків та                                   5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2020-2021 років - 100%.

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2020-2021 років - 100%.

3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 виконано - 100%.

4. Виконано поточний ремонт покрівель 35 житлових будинків на площі 1974 м2 – 100%.

5. За кошти міського бюджету до кінця року планується виконати капітальній ремонт покрівлі 1 - го житлового будинку.

6. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 38 житлових будинків (2922м.п.) –  100%.

7. Виконано поточний ремонт електрообладнання в 81-ій електрощитовій – 100%.

8. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон -  23 од., вхідних та тамбурних  дверей - 15од., сміттєклапанів - 32од.) – 100%.

9. Розбите скло на вікнах сходових клітин замінено (49,6м2) – 100%.

10. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону 2020-                2021 років 80 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 24 житлових будинків.

11. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (54,6 т) зберігається у підвалах житлових будинків – 100%.

12. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 59 житлових будинків  та гуртожитків - 100%.

- мереж теплопостачання АВБ на бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка),35В (ЦНАП) -  100%.

13. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано перед  початком опалювального сезону 2020-2021 років.

14. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) – 100%.

15. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 59 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%.

16. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.

17. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 59 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54, (блок-вставка), 35В (ЦНАП)  -100%.

18. Підготовлено та прочищено 26 систем водовідведення в житлових будинках та адміністративних будівлях -  100%.

19. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно із заявками підрозділів) – 100%.

Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1. Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж. Виконані  ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.

2. Складені акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність - 100%.

3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду – 100%.

5. Чистка приймального резервуару на КНС-3 буде виконана до кінця поточного року. На теперішній час проводиться тендерна процедура.

6. Виконується згідно із графіком ремонт та ревізія обладнання, запірної та регулюючої арматури на 12-ти ТРП міста та 3-х КНС.

7. Виконується згідно із графіком ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність.

8. Реконструкція ТРП-4б, ТРП-6 не виконувалась через відсутність фінансування.

9. Виконується ремонт інженерних мереж міста:

9.1. Водопровідні мережі:

Після проведення тендерних закупівель будуть виконуватися роботи по поточному ремонту водопровідних мереж міста (із врахуванням погодних умов).

9.2. Теплові мережі:

Після проведення тендерних закупівель будуть виконуватися роботи по поточному ремонту теплових мереж міста  (із врахуванням погодних умов).

9.3. Каналізаційні мережі:

Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж на пр. Незалежності (в районі ДНЗ «ЮПЛ»), на вул. Олімпійська,3 (в районі гуртожитку №6) та пр. Незалежності,13 -  на 100%.

10. Шурфування теплових мереж міста виконано – на 100%.

11. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%.

12. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

13. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

14. Виконується поточний ремонт теплової ізоляції  та теплових мережах міста (по мірі необхідності).

15. Проведене встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків -100%.

16. Виконаний поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ -100%.

17. Роботи по перевірці та ремонту пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконуються згідно графіка.

18. Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ планується виконати до кінця поточного року (при виділенні коштів з міського бюджету).

19. На протязі року виконується перевірка працездатність пожежних гідрантів.

20. На протязі року проводиться перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння.

21. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів - 100%. Складені лише 3 акти готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2020-2021 років. Робота з цього напрямку продовжується.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. КП «СКГ»  31.08.2020 укладений договір на придбання відсіву, сіль залишилась з минулого року. На теперішній час протиожеледний матеріал для посипання доріг та пішохідних доріжок заготовлений.

2. Проведено планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства.

3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста відремонтована.

4. Проведено ревізію запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях підприємства.

Закладами освіти (школи -5, дитячі садочки - 5):

1. Проведений планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.

2. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснені утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла -100%.

3. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепловодопостачання закладів освіти -100%.

4. Заготовлений протиожеледний  матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.

5. Проводяться тендерні процедури по виконанню робіт з гідродинамічного очищення системи опалення Гімназії. До кінця поточного року роботи планується завершити.

6. Замість проведення ремонту систем гарячого водопостачання ЮЗШ №1 та ДНЗ №2 будуть виконуватися роботи по ремонту системи гарячого та холодного водопостачання ЮЗШ №3 (на даний момент проводяться тендерні процедури). До кінця поточного року роботи планується завершити.

7. Проводиться капітальний ремонт покрівлі Гімназії №1. До кінця поточного року роботи планується завершити.

8. Проведена перевірка працездатності пожежних гідрантів – 100%.

9. Підготовлені машини та механізми до роботи в умовах понижених температур – 100%.

10. Підготовлені акти готовності та паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період – 100%.

Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»:

1. Проведено поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення – 100%.

2. Підготовлений автотранспорт до роботи в умовах знижених температур – 100%.

3. Ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах виконаний – 100%.

4. Виконане промивання трубопроводів системи теплопостачання – 100%.

5. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель -100%.

6.Проведена тендерна процедура та укладається договір по виконанню поточного ремонту покрівлі господарського корпусу (пральні) КНП «ЮМБЛ». До кінця поточного року роботи планується завершити.

7. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 3т - 100%.

8. В процесі підготовки акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду. Акти будуть готові до початку опалювального періоду 2020-2021 років.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД»-100%

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.

3. Виконане промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання – 100%.

4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку - 100%.

5. Виконане гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД»- 100%.

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання - 100%.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:

1. Виконаний поточний ремонт інженерних мереж тепло -, водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.

2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.

3. Не виконана заміна вікон в будівлі по вул. Молодіжна, 5а через відсутність фінансування.

4. Не проводились роботи з утеплення стін будівлі по вул. Молодіжна, 5а через відсутність фінансування.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

1. За кошти міського бюджету виконані роботи:

- з ліквідації усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування холодною бітумно - мінеральною сумішшю та гарячою асфальтобетонною сумішшю в об’ємі 4308,81м2 на суму 2527,95 тис.грн.;

- поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в об’ємі 3914,64м2 на суму                   2175 тис.грн.

2. Підготовлено 19 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Відповідно до проекту «Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання», за кошти міського бюджету 117 житлових будинків міста оснащено приладами обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання.

В.о. директора ДІМГ						Н.І. Пачкова