| ПОГОДЖЕНО Рішення______________________ _____________________________ _____________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» _______________ Володимир ЛІСНІЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| від _____________ №___________ |  |  |
|  |  | «_____» ___________ 20____ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» 
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

на 2021 рік

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка	5

3. Опис заходів	6

3.1. Водопостачання.	6

3.1.1. Технічне переоснащення ВОС-2 (закупівля обладнання) .	6

3.1.2. Реконструкція водопровідних мереж: улаштування приладів обліку	7

3.2. Водовідведення	8

3.2.1. Технічне переоснащення очисних споруд господарчо-побутової каналізації, лабораторія водовідведення (закупівля обладнання)	8

3.2.2. Дренажна система АФТ модифікації АПМ-ТФ-115 	9

4. Техніко-економічне обґрунтування	10

5. Додатки 3, 4, 5, 7 .	12

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

з централізованого водопостачання та водовідведення

на 2021 рік

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українска АЕС»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 55000, м. Южноукраїнськ, промзона ЮУАЕС |
| Код за ЄДРПОУ | 20915546 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Лісніченко Володимир Анатолійович Генеральний директор ВП ЮУАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: +38(05136) 5-13-32, 4-22-22, факс: +38(05136) 4-11-70, 2-18-32, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | АЕ 287995, 09.04.2015, 14.04.2015 - 13.04.2020 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 19 509,282 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн без ПДВ | 2 163,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік (2021 р.) |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Організація закупівлі ТМЦ для виконання реконструктивних робіт |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | - Аналіз поточного стану водопровідних та каналізаційних мереж, визначення пріоритетних напрямків інвестування. - Виконання техніко-економічних розрахунків, збір та аналіз цінових пропозицій. - Закупівля ТМЦ для виконання реконструктивних робіт |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 2 156,58 |
| --- | --- |
| власні кошти | 2 156,58 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |
| заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | 0 |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0 |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0 |
| заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 34 |
| інші заходи | 66 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість, тис. грн без ПДВ | 1 192,3 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 15% |
| Дисконтований період окупності, міс. | 7,4 |
| Індекс прибутковості | 1,5 |

Начальник УКБ                       ____________                  Павло ВІРИЧ

2. Пояснювальна записка

Дана інвестиційна програма з реконструкції об'єктів централізованого водопостачання та водовідведення ВП «Южно-Українська АЕС» на період 2021 р. розроблена на підставі вихідних даних наданих ЦВКГтаТМ. Інвестиційна програма розроблена відповідно до чинних нормативно-правових актів і методичних матеріалів.

Інвестиційна програма включає першочергові невідкладні заходи щодо реконструкції ВОС-2 і системи водовідведення підпорядкованій ЦВКГтаТМ                     ВП ЮУАЕС. Об'єкти, що підлягають реконструктивним роботам відносяться в системі водопостачання – очисні споруди водопостачання, насосні станції, магістральні мережі водопроводу, система обліку ресурсів, в системі водовідведення – очисні споруди каналізації.

В умовах нестачі засобів на проведення робіт по технічному переоснащенню існуючих мереж і споруд водопостачання і водовідведення, будівництву нових об'єктів водопостачання і водовідведення, витрати на реалізацію заходів Інвестиційної програми планується фінансувати за рахунок грошових коштів від здійснення ліцензованої діяльності у сфері водопостачання і водовідведення, в розмірі амортизаційних відрахувань за податковим обліком.

Основні проблеми існуючої інфраструктури – великий термін експлуатації мереж і неможливість розвитку.

Якість питної води, що подається у водопровідні мережі міста, відповідає вимогам СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості».

Основними проблемами систем водопостачання є:

використання для питного водопостачання низької за санітарно-гігієнічними показниками води р. Південний Буг;

водопровідні споруди і мережі зношені і знаходяться в аварійному стані;

відсутність зон санітарної охорони, зокрема строгого режиму джерела водопостачання;

Система водовідведення – це система для відведення стічних вод за допомогою  напірних колекторів з перекачуванням до очисних споруд каналізації для подальшого очищення стоків.

В результаті реалізації інвестиційної програми отримаємо:

1. Підвищення надійності водопостачання;

2. Підвищення якості обслуговування споживачів;

3.Енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності об’єктів централізованих систем водопостачання;

4. Зниження питомих витрат енергетичних ресурсів;

5. Покращену екологічну ситуацію.

Виконання інвестиційної програми сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення. За рахунок впровадження економічного та технологічно оновленого обладнання відбудеться ефективне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

3. Опис заходів інвестиційної програми

3.1. Водопостачання

3.1.1. Технічне переоснащення ВОС-2 (закупівля обладнання)

ВОС-2 розташовані в с. Олексіївка Арбузинського району та призначені для забору і підготовки питної води з річки Південний Буг з вмістом в початковій воді зважених речовин до 150 мг/дм3 і кольоровістю 150 од. Проектне виробництво  ВОС-2 складає 20000 м3/доб. Ліміт використання води з р. Південний Буг 1637,261 тис.м3/рік. Ліміт зворотних вод після промивки фільтруючого обладнання  складає 693,546 тис.м3/рік.

Для забезпечення технічного переоснащення ВОС-2 необхідна закупівля наступного обладнання:

| Найменування | Од.вим | Кіл-сть | Сума, грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Засувка 30ч906бр Ду250 Ру1, 0МПа без эл/приводу | шт | 2 | 37 832,00 |
| Засувка 30с927 нж Ду500 Ру25 з електроприводом | шт | 2 | 624 420,00 |
| Труба 426х8 мм | т | 4,1 | 123 939,00 |
| Стерилизатор паровой ВК-75 | шт | 1 | 99 000,00 |
| Шафа витяжна лабораторна 02-08.338 | шт | 1 | 160 000,00 |
| Всього: |  |  | 1 045 191,00 |

Засувки використовуються в якості запірної і запірно-регулюючої арматури та призначені для повного перекриття або регулювання витрати середовища. ВОС-2 розташовані в с. Олексіївка Арбузинського району.

Робоче середовище – вода. Температурний діапазон: до +100 C0. Приєднання до трубопроводу - фланцеве.

Витрати на обслуговування та поточний ремонт запірної-регулюючої арматури.

Експлуатаційна вартість засувки (Вз) складається з:

- Витрати на ремонт засувки – Врем = Врем * k1

Один ремонт 1 засувки  складає 24,49 тис. грн. В рік необхідно проводити 2 ремонти, тому:

В – витрати, k – кількість ремонтів в рік

Врем   = 24,49 * 2 = 48,98 тис.грн

- Затрати на усунення розбалансування – Врозб = Врозб * k2

Врозб = 0,514 * 2 = 1,03 тис.грн

- Витрати за рахунок втрат води в мережі

За рахунок зносу засувки виникають втрати води, що впливає на збільшення собівартості води, яка передається споживачам.

Втрати через знос 1 засувки – 5,3 тис/м3 в рік.

В грошовому еквіваленті через втрати води в мережі:

Ввт = 5,3 * 10,63 = 56,34 тис. грн в рік

З урахуванням необхідності в придбанні засувок в кількості 4 шт.:

(48,98+1,03+56,34) * 4 = 425,4 тис. грн

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (662,25 / 425,4) Х 12 = 18,6 міс.

Заміна призведе до економічного ефекту через зниження втрат води в результаті зносу обладнання, скорочень витоків і невиробничих витрат в мережах.

2. Для проведення реконструктивних робіт  ВОС-2 необхідна закупівля труби 426х8 мм в кількості 4,1 т вартістю 123,9 тис. грн без ПДВ.

Обсяг води поданої у мережі (реалізованої усім споживачам) за рік складає       3 323 тис. м3/в рік. Собівартість 1 м3 води ЮУАЕС за 2019 рік складає 10,63 грн.

За досвідом експлуатації водопроводів втрати води через знос трубопроводу складає близько 0,5 % = 3 323 х 0,5%  = 16,61 тис. м3/в рік.

Або в грошовому виразі  – 16,61 тис. м3/в рік х 10,63 грн = 176,6 тис.грн.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (123,9 / 176,6) Х 12 = 8,4 міс.

3. Паровий стерилізатор ВК-75 призначений для стерилізації водяною насиченою парою під тиском шприців, ін'єкційних голок і інших виробів медичного призначення з металів, скла, гуми, текстильних виробів, вплив пара на які не викликає зміни їх функціональних властивостей.

Дане обладнання за термін експлуатації (близько 25-30 років) прийшло у повну непрацездатність та потребує заміни.

Шафа витяжна лабораторна 02-08.338 призначена для роботи з летючими речовинами в лабораторіях, де потрібна витяжка продуктів реакції.

Очікувана вартість даного обладнання становить 99,00+160,00=259,00 тис. грн без ПДВ, джерело фінансування – амортизаційні відрахування.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній, тому економічні вигоди виконано прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання – 4 роки (стаття 145 Податкового кодексу України): 259,00 / 4 =                = 64,8 тис. грн.

Обґрунтуванням вартості виконання запланованого заходу є сформований в установленому порядку проект річної заявки на 2021 рік.

3.1.2. Реконструкція водопровідних мереж: улаштування приладів обліку

З метою приведення якості послуг водопостачання у відповідність до діючих нормативних вимог, з одночасним зниженням нераціональних витрат та встановленням на мережевих трубопроводах приладів обліку водопостачання необхідно реалізувати захід з реконструкції водопровідних мереж улаштуванням приладів обліку по підрозділам ВП ЮУАЕС, а саме лічильниками холодної води муфтовими діаметром від DN 15 до DN 40, лічильниками холодної води фланцевими діаметром DN 50-100 в кількості 56 шт. загальною вартістю 126 809,00 грн без ПДВ.

Улаштування приладів обліку дозволить досягти економії за рахунок зниження обсягів неврахованих витрат, зменшення втрат води, виявлення незаконних підключень та зменшення часу ліквідації аварій.

За досвідом використання приладів обліку економія складе близько 5-10% від обсягів води, що подається в мережу. Приймемо мінімальний відсоток 5%.

Обсяг води поданої у мережі (реалізованої усім споживачам) за рік складає 3323 тис. м3.

Наразі забезпечення приладами обліку складає 25%, обсяг води в мережах споживачів не забезпечених обліком – 3323 х 25% = 830,75 тис. м3/рік

Собівартість 1 м3 води ЮУАЕС складає 10,63 грн.

Обсяг економії – 830,75 тис. м3 х 0,03 = 24,9 тис. м3/рік.

Або в грошовому виразі – 24,9 х 10,63 = 264,92 тис. грн.

Очікувана вартість даного обладнання становить 117,158 тис. грн без ПДВ.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т= (126,809/264,92) Х 12 = 5,7 міс.

Обґрунтуванням вартості виконання запланованого заходу є сформований в установленому порядку проект річних заявок на 2021 рік.

3.2. Водовідведення

    - Технічне переоснащення очисних споруд господарчо-побутової каналізації, лабораторія водовідведення (закупівля обладнання)

Для забезпечення технічного переоснащення очисних споруд господарчо-побутової каналізації, лабораторія водовідведення необхідна закупівля наступного обладнання:

| Найменування | Од.вим | Кіл-сть | Сума, тис. грн без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилизатор паровой ВК-75 | шт | 1 | 99 000,00 |
| Спектрофотометру ULAB 102 | шт | 2 | 153 000,00 |
| Всього: |  |  | 252 000,00 |

Cпектрофотометру ULAB 102 буде використовуватися в лабораторії на очисних спорудах господарчо-побутової каналізації. Закупівля даного обладнання дасть можливість визначити масову концентрацію аміаку, нітритів, нітратів, фосфатів, заліза, СПАР, кремнію, марганцю  в поверхневих та стічних водах.

Необхідність використання даного приладу зумовлено виконанням ряду вимог відповідно до:

1. п. 4.5 ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ НОРМ ТА ПРАВИЛ "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"(ДСанПіН 2.2.4-171-10)  «Підприємства питного водопостачання повинні здійснювати систематичний виробничий контроль за безпечністю та якістю води;

2. п. 7.5 ДСТУ 7525:2014 «Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюють відповідно до технологічного регламенту підприємства централізованого питного водопостачання:

- у місцях водозабору;

- у процесі оброблення води у водоочисних спорудах;

- перед надходження води до розподільної мережі;

- у точках водозабору в розподільчій мережі.»

3. п. 44, 46 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Очікувана вартість даного обладнання становить 153,00 тис. грн без ПДВ, джерело фінансування – амортизаційні відрахування.

Для обґрунтування вартості та виконання запланованого заходу, на підставі комерційних пропозицій та умов поставки визначено постачальника                               ТОВ «Хімлаборреактив» (комерційні пропозиції додаються).

Паровий стерилізатор ВК-75 призначений для стерилізації водяною насиченою парою під тиском шприців, ін'єкційних голок і інших виробів медичного призначення з металів, скла, гуми, текстильних виробів, вплив пара на які не викликає зміни їх функціональних властивостей та буде використовуватися в лабораторії на очисних спорудах господарчо-побутової каналізації.

Очікувана вартість даного обладнання становить 99,00 тис. грн без ПДВ, джерело фінансування – амортизаційні відрахування.

Прямий економічний ефект від впровадження заходу відсутній, тому економічні вигоди виконано прямолінійним методом виходячи із терміну корисного використання – 4 роки (стаття 145 Податкового кодексу України):

252 / 4  =  63,00 тис. грн

Обґрунтуванням вартості виконання запланованого заходу є сформований в установленому порядку проект річної заявки на 2021 рік.

3.2.2.  Дренажна система АФТ модифікації АПМ-ТФ-115

Заходом інвестиційної програми з водовідведення є придбання дренажної системи АФТ модифікації АПМ-ТФ-115, яка буде використана на муловому майданчику № 5 ОСГПК Промзони.

Мулова карта є горизонтальним майданчиком, захищеним валиками землі, що має дренуючу штучну основу, в якій закладений дренаж з перфорованих труб Ду-110мм, закритих піщано-гравійним фільтром по шарах, починаючи з нижнього, щебінь: діаметр від 20 мм до 40 мм, h=0,3 м; діаметр від 10 мм до 20 мм, h=0,3 м; діаметр від 2мм до 10 мм, h=0,3 м; кварцевий пісок діаметр від 1,5 мм до 2 мм,      h=0,1 м. Кожна дренажна труба має колодязь для виходу повітря (ламповий колодязь).

Мулові майданчики очисних споруд першої черги мають розміри 15 м х 75 м – 4 шт. Дренажна система складається з чотирьох каналів по 75 м на кожен майданчик, загальна довжина 300 м, 1м х 1м в перерізі.

На майданчиках мула проводиться зневоднення і сушка осаду мула, вивантаженого із очисних споруд з вологістю від 96-99 % до 75-70 %. Осад напускається на майданчик шарами по 0,2-0,25 м. У міру підсихання осад втрачає частину вологи за рахунок випаровування, а частина вологи фільтрується через дренажну систему, що складається з шарів щебню різної фракції.

В ході експлуатації мулових полів відбувається замулювання фільтруючого шару та погіршення дренажу полів мула, що сприяє уповільненню підсушування осаду, майданчики працюють лише на випаровування рідини, з тонкого шару на поверхні. У зв'язку з тим що поля мула необхідно очищати від рідкого мулу, збільшується вартість на транспортні витрати при їх очищенні в 3-5 разів.

На очищення мулових полів необхідні екскаватор - розробка і засипка в’їзду на мулове поле; навантажувач - навантаження рідкого мула 380 м3; автомобіль «КАМАЗ» - вивіз рідкого мула на мулосховище. Загальна площа першої та другої черг 3456 м3+5625 м3=9081 м3, кількість ходок 9081/5=1816. Десять ходок за зміну, 181 м3/зміну.

| № п/п | Тип | Кількість | Кількість змін | Вартість 1 зміни, грн | Сума, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватор | 1 | 45 | 3051 | 137,30 |
| 2 | Навантажувач | 1 | 45 | 2390 | 107,55 |
| 3 | Автомобіль «Камаз» | 1 | 45 | 2390 | 107,55 |
|  | Всього | 4 |  |  | 352,4 |

Поля мула експлуатуються з 1978 року, що складає 40 років, за час експлуатації полів мула не виконувалася заміна піщано-гравійного шару, а виконувалася підсипка 5-10 см в місцях вибірки при очищенні підсушеного осаду мула.

Встановлення нової дренажно-розподільчої системи дозволить зменшити водомісткість мулового осаду, об’єм, періодичність очищення за рахунок зменшення транспортних витрат.

Очищення карт можливо буде проводити один раз на три роки, у меншому обсязі, та меншим використання технічних засобів.

Розрахуємо витрати на очищення мулових полів, за п’ять років експлуатації:

352,4 тис. грн. х 5 = 1 762 тис. грн.

При застосуванні дренажної системи транспортні витрати зменшяться у 4 рази (приймаємо середнє значення) і складуть 1 323,63 на п’ять років, але завдяки меншій вологості та більшій щільності мулу за п’ять років очищення необхідно проводити тільки два рази (661,8 тис. грн).

Економія складе 1 762 – 661,8 = 1 100,2 тис. грн.

За рік  - 1 100,2 / 5 = 220,04 тис. грн.

Вартість дренажної системи АФТ складає   – 732,58 тис. грн без ПДВ.

Термін окупності капітальних вкладень, місяців:

Т = (732,58  / 220,04 ) х 12 = 39,9 міс.

Обґрунтуванням вартості виконання запланованого заходу є сформований в установленому порядку проект річної заявки на 2021 рік.

4. Техніко-економічне обґрунтування та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

Вихідні дані:

Інвестиційні витрати – 2 156,58 тис. грн без ПДВ;

Економія від впровадження заходів інвестиційної програми складе 1 214,76 тис. грн без ПДВ;

Ставка дисконтування – 6,5 % (з 05.03.2021 року);

Нормативний період окупності – 3 років.

Чиста приведена вартість

(1),

де	n – період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках.

CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.

r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків.

Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.

K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

Визначення потоку коштів та інвестиційних витрат.

Таблиця

|  | Інвестиційні витрати, Ik тис.грн. | Поток коштів за рік, CFk, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Технічне переоснащення ВОС-2 | 1 045,191 | 666,8 |
| Реконструкція водопровідних мереж: улаштування приладів обліку | 126,809 | 264,92 |
| Всього по водопостачанню | 1172,00 | 931,72 |
| Технічне переоснащення очисних споруд господарчо-побутової каналізації, лабораторія водовідведення (закупівля обладнання) | 252,00 | 63,00 |
| Дренажна система АФТ модифікації АПМ-ТФ-115 | 732,58 | 220,04 |
| Всього по водовідведенню | 984,58 | 283,04 |
| Усього за інвестпрограмою | 2 156,58 | 1 214,76 |

NPV = 1 214,76/(1+0,065) + 1 214,76/(1+0,065)2 + 1 214,76/(1+0,065)3 – 2156,58/(1+0,065) = 1 192,3 тис. грн без ПДВ

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.

Внутрішню норму дохідності будемо визначати шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:

(2)

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма дохідності склала 15%. Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:

IRR = (-2156,58 + 969,5+910,3+854,7) = 15%

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності 0,15 перевищує нормативну ставку дисконту 0,065 виконання заходів є доцільним.

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.

= (3)

З таблиці видно, що вже у першому році потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I0. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 1 року.

Таким чином, термін окупності можна розрахувати за формулою:

Т = 2 156,58/(1+0,065) / 1 214,76/(1+0,065) + 1 214,76/(1+0,065)2 + 1 214,76/(1+0,065)3 ) = 0,62 року або 7,4 міс.

Індекс прибутковості свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційної програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат:

(4)

PI = (1 214,76/(1+0,065) + 1 214,76/(1+0,065)2 + 1 214,76/(1+0,065)3 ) / 2 156,58/(1+0,06) = 1,5

Висновок: Оскільки індекс прибутковості перевищує одиницю, виконання заходів є доцільним.

Начальник  УКБ              ________________	Павло ВІРИЧ

Начальник ТВ УКБ	        ________________ 	Олександр БАЛАБАНОВ