Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2021-2022 років

у місті Южноукраїнську

25.06.2021 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 192 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2021-2022 років». Даним рішенням створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Із 85 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років на 100% виконано 79 пунктів. Не виконаними через відсутність коштів залишились 4 пункти: по поточним ремонтам водопровідних та теплових мереж (проводились лише аварійно - відновлювальні роботи), чистка приймального резервуару КНС-3 (роботи виконані у 2022 році), реконструкція ТРП-4б та ТРП-6 (роботи планується виконати у 2022 році). Також не виконаний капітальний ремонт обладнання в КНС-3 через те, що не відбулася тендерна закупівля (ПКД потребує коригування у 2022 році). Капітальний ремонт трубопроводу зонування 1 та              3 мкр. виконаний у 2021 році на 30% (роботи планують завершити до кінця І півріччя 2022 року).

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення 390 м труб);

- виконаний поточний ремонт теплової ізоляції на теплових мережах біля             450 мп;

- виконаний поточний ремонт транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у підвалі житлового будинку по вул. Миру,4 (за рахунок коштів бюджету громади);

- поточні ремонти водопровідних та теплових мереж не виконувались через відсутність коштів. Проводились аварійно-відновлювальні роботи мереж водопостачання та теплопостачання;

- виконані інші роботи.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в найкоротший термін. Подача централізованого опалення надавалася без перебоїв.

Опалювальний період розпочато для закладів освіти та об’єктів соціальної сфери з 29 вересня 2021 року, для житлового фонду з 12 жовтня 2021 року, а закінчено                         - 22 квітня 2022 року.

Під час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 49 актів та паспортів готовності житлових будинків, гуртожитків і 6 актів та паспортів на адміністративні  будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

- заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях в об’ємі 80 т.

Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 27 житлових будинків;

- герметизація швів стінових панелей 44 житлових будинків;

- вікон – 50 од., вхідних та тамбурних дверей – 12 од.,

- встановлено 106 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- замінено розбите скло на вікнах сходових клітин – 28 м2 ;

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення, гарячого водопостачання та холодного водопостачання  - 49 житлових будинків;

- підготовлено та прочищено 49 систем водовідведення в житлових будинках та адміністративних будівлях.

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 3 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років проведений планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся техніка в кількості                       14 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Підприємство здійснювало розчищення, посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 376 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, а саме:

1. Проведені планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання).

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти.

3. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти.

4. Виконаний ремонт покрівель Южноукраїнської ЗОШ №2 та ДНЗ №9.

5. Влаштовані зовнішні відкоси в Южноукраїнській ЗОШ №3.

6.Виконаний поточний ремонт приміщення котельні із заміною котла в Костянтинівській ЗОШ.

7. Складені акти готовності та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» міської ради виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років:

1.Проведений поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах.

3. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель.

4. Виконане промивання трубопроводів системи опалення.

5.Виконаний поточний ремонт покрівлі центрально-стерилізаційного відділу                     КНП «ЮМБЛ».

6. Виконаний ремонт елеваторних вузлів.

7. Встановлені теплові лічильники.

8. Замінені прилади опалення (корпус А головного корпусу, інфекційне відділення).

9. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т.

10. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, а саме:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД».

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів.

3. Виконане промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання.

4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку.

5. Виконане гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД».

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років:

1. Виконаний поточний ремонт тепломереж і тепло-розподільчого вузлу будівлі по      вул. Молодіжна, 5а.

2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а.

3. Виконаний капітальний ремонт мереж холодного та гарячого водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

За кошти бюджету громади в осінньо-зимовий період 2021-2022 років виконані наступні роботи:

- ліквідація усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування холодною бітумно - мінеральною сумішшю та гарячою асфальтобетонною сумішшю в об’ємі 14086,2 м2;

- капітальний ремонт дороги по вул. Дружби Народів виконаний на 80 %, роботи будуть завершені після проведенню капітального ремонту трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів.

Підготовлено 17 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Також виконані наступні роботи з капітального ремонту житлових будинків міста (на умовах співфінансування 90%/10%):

- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків ОСББ (вул. Миру,8) та управителя КП ЖЕО (вул. Дружби Народів,8 та Миру,11 (1, 2 п.);

- капітальний ремонт мереж опалення, водопостачання та водовідведення в житловому будинку ОСББ по вул. Миру,4.

- капітальний ремонт козирків ганків у двох під’їздах житлового будинку ОСББ по                 вул. Незалежності,27.

В цілому опалювальний період 2021-2022 років в місті Южноукраїнську пройшов задовільно.

Заступник директора департаменту

інфраструктури міського господарства 				Володимир  БОЖКО