УКРАЇНА МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «__05__» ___01__ 2023 № _06-р_

Про пожежну безпеку в службових

приміщеннях  виконавчих органів

Южноукраїнської міської ради

Керуючись ч.2, п.п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про пожежну безпеку», Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 30 грудня 2014 року № 1417з метою дотримання протипожежних заходів та заходів техніки безпеки, забезпечення надійної, економічної і безпечної експлуатації електрообладнання, оргтехніки:

1. Затвердити перелік питань, для проведення вступного протипожежного інструктажу, Інструкцію з пожежної безпеки в службових приміщеннях виконавчих органів Южноукраїнської міської ради, Інструкцію користування вогнегасником  (додаються  ).

2. Затвердити список посадових осіб, які несуть відповідальність за пожежну безпеку в службових приміщеннях виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (додаток 1).

3. Затвердити список керівників, які несуть відповідальність за пожежну безпеку в службових приміщеннях управлінь, відділів та служб Южноукраїнської міської ради (додаток 2).

4. Відповідальній особі за протипожежну безпеку в приміщеннях виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради НЕВЕРТІЙ Зої постійно здійснювати контроль за дотриманням правил  пожежної безпеки.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови                      від 13.09.2021 № 257-р «Про  пожежну безпеку в службових приміщеннях  виконавчих органів Южноукраїнської міської ради».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради				 Олександр АКУЛЕНКО

НЕВЕРТІЙ Зоя

(05136) 5-99-81

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від «__05_»__01__2023 №_06-р_

ПЕРЕЛІК

питань, для проведення вступного протипожежного інструктажу

у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради (№1)

Під час проведення вступного протипожежного інструктажу особи, яких приймають на роботу у виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, мають бути ознайомлені:

- з наявністю небезпечних у пожежному відношенні робіт та їх загальною характеристикою;

- з діючими у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради правилами, інструкціями, наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;

- з порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

- з можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них;

- з відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;

- з місцем знаходження найближчої пожежної частини;

- з існуючим порядком (системою) сповіщення людей про пожежу у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради;

- з діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної допомоги, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

- з правилами використання первинних засобів пожежогасіння;

- за ким закріплена відповідальність за протипожежний стан у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради.

___________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від «__05_»__01__2023 №_06-р_

І Н С Т Р У К Ц І Я

з пожежної безпеки в службових приміщеннях

виконавчих органів Южноукраїнської міської ради (№2)

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях Южноукраїнської міської ради (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку» та наказу Міністерства внутрішніх справ України  від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» і встановлює правила дотримання пожежної безпеки для усіх форм власності та підпорядкування.

1.2. Працівники виконавчих органів Южноукраїнської міської ради зобов’язані:

- дотримуватися вимог пожежної безпеки;

- не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;

- знати й дотримуватися всіх вимог нормативних актів пожежної безпеки та цієї Інструкції;

- користуватися тільки справними інструментами, приладами обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;

- виконувати вказівки  відповідальних за пожежну безпеку;

- після закінчення роботи прибирати робочі місця, знеструмлювати електроспоживачі, які не повинні працювати в неробочий час;

- уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати порядок дій у разі виникнення пожежі.

1.3. Відповідальність за дотримання працівниками вимог пожежної безпеки, передбачених Інструкцією, покладається на керівників виконавчих органів Южноукраїнської міської ради.

2. Керівники виконавчих органів Южноукраїнської міської ради повинні своєчасно забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, утримувати їх у справному стані.

3. Працівники, прийняті на роботу, повинні пройти вступні та первинні інструктажі щодо дотримання заходів пожежної безпеки в приміщеннях і на робочих місцях.

Повторний інструктаж проводиться не менше одного разу на рік, про що робиться відмітка у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

4. Відповідальна особа за організацію та контроль стану цивільного захисту, охорони праці та пожежної безпеки у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради зобов’язана:

- контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;

- проводити інструктаж з питань пожежної безпеки;

- періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об’єкті;

- забезпечити утримання у справному стані засобів пожежогасіння та шляхів евакуації.

5. Кожний працівник у разі порушень правил пожежної безпеки, що загрожують  виникненню пожежі, ознак горіння, задимлення зобов’язаний вжити негайних заходів щодо їх усунення, повідомити про це керівника, відповідального за протипожежну безпеку, у разі необхідності – пожежну охорону.

6. Паління у приміщеннях категорично забороняється.

7. Усі приміщення повинні постійно відповідати вимогам Правил пожежної безпеки України .

8. У разі зміни функціонального призначення приміщень, не повинні порушуватися  умови  евакуації людей.

9. Забороняється прибирати приміщення із застосуванням бензину та інших пальних речовин, а також, відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню, сушити спецодяг на приладах центрального опалення.

10. Забороняється захаращувати евакуаційні шляхи (коридори, холи, сходи) меблями, обладнанням та іншими матеріалами, навіть коли вони не зменшують нормативну ширину.

11. Забороняється:

- улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій;

- зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері адміністративних будівель.

12. Не допускається улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації.

13. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщень. На замкнутих дверях слід вказати місце зберігання ключів.

14. На видних місцях коридорів, приміщень повинні бути схеми шляхів евакуації людей під час пожежі.

15. Електроустаткування повинне включатися  в електромережу за допомогою справних  штепсельних з’єднань до електророзеток, виготовлених промисловістю.

16. Підключення струмоприймачів необхідно виконувати з урахуванням  допустимих струмових навантажень електромережі.

17. В робочих кабінетах та інших службових приміщеннях категорично забороняється користуватися легкозаймистими та пальними рідинами.

18. У разі виявлення пошкоджень електромереж, штепсельних з’єднань, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

19. Забороняється влаштовувати і експлуатувати тимчасові електромережі.

20. Забороняється використовувати саморобні електронагрівальні прилади або лампи накалювання для опалення приміщень.

23. Забороняється користуватися побутовими електроприладами (прасками, самоварами, кип’ятильниками тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачене (або заборонено) керівником.

27. Проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (зварювальні, вогняні, фарбувальні роботи тощо) в приміщеннях повинно здійснюватися відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні.

У кожному приміщені на видних місцях, біля телефонів повинні бути таблички «ПРИ ПОЖЕЖІ ДЗВОНИТИ 101».

3. Основні вимоги пожежної безпеки

3.1 Вимоги пожежної безпеки щодо утримання будівлі та території виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради:

- до будівлі слід забезпечити вільний доступ;

- прилеглу територію забороняється захаращувати та використовувати для складування матеріалів, улаштування стоянок транспорту;

- проїзди та проходи до будівлі, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року;

- забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

- курити на території установи дозволяється тільки в місцях де є напис: «Місце для куріння», обладнаних ящиками з піском. Порядок куріння на території установи визначається розпорядженням керівника.

- територія установи повинна відповідати санітарно - гігієнічним вимогам, для чого слід систематично очищати територію від сміття, яке необхідно вивозити у спеціально відведені для цього місця, у хмарний час територія має бути освітлена;

- на території виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради забороняється стоянка автотранспорту, крім службового.

3.2. Вимоги пожежної безпеки для службових  та інших приміщень:

- меблі й обладнання слід розміщувати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення, навпроти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0м;

- у складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабелями повинна становити не менше 0,8 м;

- зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється;

- за наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб;

- евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші, тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати;

- приміщення, де використовуються персональні комп’ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками.

3.2.1. Забороняється:

- влаштовувати комори чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;

- за необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, грат, останні повинні розкриватися, розсуватися  або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей грати повинні бути розкриті(розсунуті, зняті);

- установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється на складах та інших приміщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установленому порядку.

3.3. Вимоги до пожежного обладнання:

- зарядження та перезарядження вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації, перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами;

-  усі працівники зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками.

4. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

4.1.У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний працівник зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном «101». При цьому необхідно назвати точну адресу, кількість поверхів у будинку, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння (локалізації) пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння ;

- повідомити про пожежу  керівника чи відповідну компетентну посадову особу;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

4.2. Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

-  перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

-  у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідуванням пожежі;

- припинити роботи в будівлі  крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі;

-  здійснити в разі необхідності відключення електроенергії та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

- забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

4.3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця виникнення  пожежі.

4.4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація зобов’язана брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних особливостей об’єкта, де виникла пожежа, організувати залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню.

____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від «_05__»__01_2023 №_06-р_

## Інструкція
користування вогнегасником (№3)

1. Загальні положення

  - Вогнегасник вуглекислотний переносний ВВ призначений для гасіння горіння рідких речовин, що не розчиняються у воді, електрообладнання під напругою електроструму до 1000 В, а також пожеж у приміщеннях, у яких розміщені ПК.

  - Вогнегасник не може використовуватися для гасіння пожеж речовин, горіння яких відбувається без доступу повітря (бавовна, піроксилін і т.п.).

1.3. Забороняється розташовувати вогнегасник у зонах попадання прямих сонячних променів і поблизу опалювальних приладів.

1.4. Технічне посвідчення корпусу вогнегасника виконується один раз на п’ять років.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Провести зовнішній огляд вогнегасника і впевнитися в його справності.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1.При гасінні необхідно:

- зірвати пломбу, висмикнути чеку;

- направити насадок на полум’я під кутом 45°;

- натиснути на важіль запорно-пускового пристрою;

- струмінь вуглекислого снігу подавати з краю вогню;

- гасити з відстані 1 м;

- по закінченні гасіння відпустити важіль

- УВАГА! Час безперервної роботи вогнегасника типу ВВ складає 9 сек.

  - Забороняється:

- наносити удари по вогнегаснику;

- експлуатувати вогнегасник з наявністю вм’ятин, здутостей або тріщин на корпусі;

- кидати вогнегасник у полум’я та вдаряти ним об землю для приведення до дії;

- спрямовувати під час експлуатації насадку вогнегасника у бік людей.

4.Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Перезаряджати після будь-якого використання в пункті технічного обслуговування вогнегасників.

4.2. Не розбирати і не перезаряджати вогнегасник особам, які не мають дозволу на проведення таких робіт.

4.3. Не використовувати вогнегасник для потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При попаданні вуглекислого снігу в очі і на відкриті ділянки тіла промити вражені місця чистою проточною водою.

________________

Додаток № 1

до розпорядження міського голови

від «__05_»_01.2023_№__06-р__

Список осіб,

які несуть відповідальність за пожежну безпеку в приміщеннях

виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

| 1. | Кабінет № 11 (вул. Дружби Народів, 48) (І поверх) - | Полуєва Лариса Василівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | кабінет № 12 (І поверх) - | Куліш Ірина Анатоліївна | заступник начальника відділу – завідувач сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 3. | кабінет № 13 (І поверх) | Кузьміна Світлана Порфиріївна | головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 4. | кабінет № 14 (І поверх) | Глуницька Інна Валентинівна | заступник начальника загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 5. | кабінет № 15 (І поверх) | Глуницька Інна Валентинівна | заступник начальника загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 6. | кабінет № 16 (І поверх) | Усата Світлана Миколаївна | начальник відділу забезпечення депутатської діяльності апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 7. | кабінет № 17 (І поверх) | Гавриш Олександр Васильович | головний спеціаліст відділу цифрового розвитку та цифровізації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 8. | кабінет № 18 (І поверх) | Єременко Наталя Миколаївна | оператор комп’ютерного набору управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 9. | кабінет № 19 (І поверх) | Сафронова Наталія Михайлівна | начальник відділу зв’язків з громадськістю управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 10. | кабінет № 20 (І поверх) | Босова Тетяна Вікторівна | начальник відділу кадрової роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 11. | кабінет № 24 (ІІ поверх) | Горностай Сергій Валерійович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 12. | кабінет № 25 (ІІ поверх) | Мартинко Антоніна Валеріївна | начальник управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 13. | кабінет № 26 (ІІ поверх) | Куліш Ірина Анатоліївна | заступник начальника відділу – завідувач сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 14. | кабінет №27 (ІІ поверх) | Дроздова Марія Борисівна | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| 15. | кабінет № 28 (ІІ поверх) | Куліш Ірина Анатоліївна | Заступник начальника відділу- завідувач сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 16. | кабінет № 29 (ІІ поверх) | Афанасьєва Людмила Іванівна | начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 17. | кабінет № 21 (приймальня ) (ІІ поверх) | Салгіреєва Євгенія Андінівна | начальник загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 18. | кабінет №22 (міський голова/ секретар ради) (в т.ч. кімната міського голови/ секретаря ради) (ІІ поверх) | Салгіреєва Євгенія Андінівна | начальник загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 19. | кабінет № 23 (ІІ поверх) | Майборода Олексій Анатолійович | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 20. | зал засідань виконавчого комітету (мала зала) (вул. Дружби Народів,48) (ІІ поверх) | Куліш Ірина Анатоліївна | заступник начальника відділу – завідувач сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 21. | зал засідань (сесійна зала засідань) за адресою: бул. Цвіточний, 9; (І поверх) | Куліш Ірина Анатоліївна | Заступник начальника відділу- завідувач сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 22. | управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради за адресою: бул. Цвіточний,9 (ІІ поверх) | Тацієнко Тетяна Володимирівна | заступник начальника управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради |
| 23. | відділ економіки управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради за адресою: бул. Цвіточний,9 (ІІ поверх) | Тацієнко Тетяна Володимирівна | заступник начальника управління - начальник відділу економіки управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради |
| 24. | відділ сприяння підприємництву управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради за адресою: бул. Цвіточний, 9 (ІІ поверх) | Мицик Альона Семенівна | начальник відділу управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради |
| 25. | відділ містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради за адресою: бул.Цвіточний,9 ; (І поверх) (в т.ч. дві кімнати) | Ічанська Христина Владиславівна | заступник начальника відділу містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради |
| 26. | відділ містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради адресою: бул. Цвіточний,9; (І поверх) | Єлаш Тамара Олександрівна | головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Южноукраїнської міської ради |
| 27. | відділ квартирного обліку та приватизації Южноукраїнської міської ради адресою: бул. Цвіточний,9; (І поверх) | Сезоненко Ірина Валеріївна | начальник відділу квартирного обліку та приватизації Южноукраїнської міської ради |
| 28. | відділ інвестицій управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради адресою: бул. Цвіточний, №9; (І поверх) | Воронова Людмила Володимирівна | начальник відділу інвестицій управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради |
| 29. | Центр надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська за адресою вул. Дружби Народів, 35-в | Вороніна Оксана Сергіївна | начальник Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська |
| 30. | відділ екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради за адресою бул. Цвіточний,9; (І поверх) | Комарницька Ольга Олександрівна Суботіна Анна Василівна | начальник відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради |
| 31 | архівний відділ Южноукраїнської міської ради за адресою вул. Дружби Народів, № 52 | Сидорук Галина Дмитрівна | начальник архівний відділу Южноукраїнської міської ради |
| 32. | Відділ цифрового розвитку та цифровізації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету бул. Цвіточний,9; (І поверх) | Миськів Сергій Олександрович | начальник відділу цифрового розвитку та цифровізації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету |
| 33. | Інспекція з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади бул. Цвіточний,9; (І поверх) | Травкін Олег Васильович | старший інспектор інспекції з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади |
| 34. | відділ ведення Державного реєстру виборців Южноукраїнської міської ради Дружби Народів, 23(І поверх) | Рисовська Ганна Борисівна | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Южноукраїнської міської ради |
| 35. | гаражні бокси №1, №2, №3 за адресою вул. Дружби Народів №23 | Пинтій Олександр Вікторович | бригадир водіїв |

_____________________

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

від «_05_»_01__2023 № __06-р___

Список керівників, які несуть відповідальність

за пожежну безпеку в приміщеннях управлінь,

відділів та служб Южноукраїнської міської ради

| 1. | Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради за адресою вул. Молодіжна,5-А | Гопкал Микола Анатолійович | начальник служби у справах дітей Южноукраїнської міської ради; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради за адресою вул. Дружби Народів, №23 | Божко Володимир Анатолійович | начальник управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради |
| 3. | Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради за адресою вул. Дружби Народів, №23 | Приставська Ірина Богданівна | начальник управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради |
| 4. | Управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради за адресою бул Цвіточний, № 9 | Захарко Неля Георгіївна | начальник управління молоді, спорту та культури Южноукраїнської міської ради; |
| 5. | Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради за адресою вул. Дружби Народів, № 23; | Колесников Іван Костянтинович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради |
| 6. | Фінансове управління Южноукраїнської міської ради за адресою бул. Цвіточний, № 9; | Гончарова Тетяна Олександрівна | начальник Фінансового управління Южноукраїнської міської ради |
| 7. | Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради за адресою бул. Цвіточний, №4; | Гехад Ельвіра Есендуллахівна | начальник управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради |
| 8. | Управління охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради за адресою бул. Цвіточний № 4 | Макуха Яна Сергіївна | Начальник відділу організаційно-методичної та інформаційно-аналітичної роботи управління охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради |
| 9. | Управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка за адресою пр-т. Незалежності, № 16 | Сінчук Юрій Михайлович | начальник управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка |
| 10. | Контянтинівський старостинський округ за адресою с.м.т. Костянтинівка адмінприміщення; | Черней Олександр Олександрович | староста Костянтинівського старостинського округу |
| 11. | Іванівський старостинський округ за адресою с. Іванівка адмінприміщення | Латій Ігор Васильович | староста Іванівського старостинського округу |

____________