Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2022-2023 років

у місті Южноукраїнську

08.06.2022 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 152 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2022-2023 років». Даним рішенням створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 років.

Із 76 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років на 100% виконано 74 пункти. Не виконаними залишились 2 пункти: капітальний ремонт ТРП-4б та ТРП-6 (роботи ведуться та будуть завершені до початку опалюваного періоду 2023-2024 років).

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- виконаний поточний ремонт водопровідних мереж в розмірі 543 мп, усунуто 37 поривів;

- виконаний поточний ремонт теплових мереж в розмірі 1740 мп;

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення) 250 м труб, усунуто 191 каналізаційний підпор;

- виконана чистка приймального резервуару на КНС-3.

- виконаний поточний ремонт теплової ізоляції на теплових мережах - 255 мп;

- виконаний капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання від ТК-515 до ж/б на вулиці Набережна Енергетиків, 49 (за рахунок коштів бюджету громади);

- виконаний капітальний ремонт інженерних мереж теплопостачання від               ТК-505 до ТК -507 по вул. Молодіжна (за рахунок коштів бюджету громади);

- виконаний поточний ремонт теплових мереж (опалення та гарячого водопостачання) від ТРП-3 до ТК-302 в районі житлового будинку по пр. Незалежності, 15;

- виконані інші роботи.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в найкоротший термін. Подача централізованого опалення надавалася практично без перебоїв. 23.11.2022 в результаті масованої ракетної атаки російської федерації на енергосистему України, місто залишилось без світла та відповідно без тепла (аварійно зупинились два блоки ВП ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»). Але електроенергію та теплопостачання було відновлено в найкоротші терміни.

Опалювальний період розпочато з 19 жовтня 2022 року, а закінчено                         - 14 квітня 2023 року.

Під час опалювального  періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

-  складено 44 акти та паспорти готовності житлових будинків, гуртожитків і 7 актів та паспортів на адміністративні будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

- заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях в об’ємі 94,7 т.

Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 25 житлових будинків;

- герметизація швів стінових панелей 40 житлових будинків;

- вікон – 20 од., вхідних та тамбурних дверей – 12 од.,

- встановлено 106 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення, гарячого водопостачання та холодного водопостачання - 44 житлових будинків;

- підготовлено та прочищено 44 системи водовідведення в житлових будинках та  7 адміністративних будівлях.

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 3 - ох одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років проведений планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся техніка в кількості                       14 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

Підприємство здійснювало розчищення, посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 55 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, а саме:

1. Проведені планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання).

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах теплопостачання та гарячого водопостачання закладів освіти.

3. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти.

4. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснені утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла.

5. Виконана реконструкція мереж теплопостачання Южноукраїнського ліцею №4 (за рахунок коштів бюджету громади).

6. Проведена перевірка працездатності пожежних гідрантів.

7. Складені акти готовності та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» міської ради виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

1.Проведений поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах.

3. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель.

4. Виконане промивання трубопроводів системи опалення.

5. Виконаний ремонт елеваторних вузлів.

6. Замінені прилади опалення (корпус А головного корпусу).

7. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т.

8. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, а саме:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД».

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів.

3. Виконане промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання.

4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку.

5. Виконане гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД».

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років:

1. Виконаний поточний ремонт системи опалення будівлі по вул. Молодіжна, 5а.

2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

За кошти бюджету громади в осінньо-зимовий період 2022-2023 років виконані наступні роботи:

- ліквідація усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування холодною бітумно - мінеральною сумішшю та гарячою асфальтобетонною сумішшю в об’ємі 4372 м2 на суму 3 712 382 грн;

- ремонт пішохідних доріжок фігурною тротуарною плиткою по                              вул. Європейській в об’ємі 3229 м2  на суму 2 377 963 грн.

Підготовлено 17 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Також за кошти бюджету громади для комунального підприємства «Грааль» Южноукраїнської міської ради були придбані матеріали для підготовки                                смт Костянтинівка до осінньо-зимового періоду, а саме:

- труби теплопостачання – 960 мп;

- труби водопостачання – 7102 мп.

На умовах співфінансування 90%/10% був виконаний капітальний ремонт м’якої покрівлі житлових будинків міста за адресами:

- вулиця Енергобудівників,6 (ОСББ-«Енергобудівників 6);

- проспект Незалежності,14 (ОСББ «Центральний 5/14) - роботи виконані на 30% та будуть завершені у 2023 році.

В цілому опалювальний період 2022-2023 років  ЮМТГ пройшов задовільно.

Начальник управління житлово -

комунального господарства 					Володимир  БОЖКО