Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від ____________ №__________

Заходи

з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло -, водопостачання та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач | Відповідальна особа | Виконавець робіт | Джерело фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційно-технічні заходи: |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2023-2024 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП ПАЕС); комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КП ЖЕО) | КП ТВКГ ВП ПАЕС КП ЖЕО | КП ТВКГ | не потрібно | травень – вересень |
| 1.1.1 | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж; | КП ТВКГ ВП ПАЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ПАЕС | не потрібно | травень-вересень |
| 1.1.2 | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ПАЕС | не потрібно | травень-вересень |
| 1.1.3 | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста. | КП ТВКГ, ВП ПАЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ПАЕС | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | травень - вересень |
| 1.2. | Видати абонентам - споживачам теплової енергії приписи по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | квітень - травень |
| 1.3. | Видати головам правлінь ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів стосовно виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | ОСББ | Голови правління ОСББ | КП ТВКГ | кошти не потрібні | травень-липень |
| 1.4. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО, кошти бюджету громади | червень - жовтень |
| 1.5. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | вересень |
| 1.6. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО | червень |
| 1.7. | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | червень |
|  | 2. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |
| 2.1. | Провести гідродинамічне прочищення приймального резервуару на КНС-2, КНС-3, КНС-л/к | КП ТВКГ | КП ТВКГ | Підрядна організація | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | за необхід-ністю |
| 2.2. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2,КНС-3,КНС-л/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | згідно з графіком |
| 2.3. | Виконати ремонт та перевірку водопідігрівачів технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-КБО, ТРП-ПТУ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | згідно з графіком |
| 2.4. | Капітальний ремонт ТРП-4б, ТРП-6, заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж | КП ТВКГ | Управління будівництва та ремонтів (далі-УБР) | підрядна організація (згідно проведеного тендеру) | кошти бюджету громади | Перед початком опалю-вального періоду |
|  | 2.5. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |
| 2.5.1 | водопровідні мережі - поточний ремонт: - від ВК - 253А до ВК - 256 на бульварі Шкільний (2 мкр.); - від ТРП-6 до ж/б на вулиці Європейська,31А (3-й квартал.); - від ВК - 435 до ВК – 206А на вулиці Набережна Енергетиків (4 мкр.); - від ВК - 125 до ВК - 127 на проспекті Соборності, 7 (1 мкр.); - від ВК – 540 до ВК – 548 на вулиці Набережна Енергетиків,41 (5 мкр.); - водопровід внутрішньоквартальної розводящої мережі 3-го кварталу та приєднання пожарного гідранту на вулиці Європейська капітальний ремонт: - трубопроводу зонування холодного водопостачання 2-го та 4-го мікрорайонів на вул. Енергобудівників до ВК-523 на вул. Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513 | КП ТВКГ КП ТВКГ | КП ТВКГ УБР | КП ТВКГ підрядна організація (згідно проведеного тендеру) | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади кошти бюджету громади | згідно з графіком: травень червень липень серпень серпень вересень до кінця серпня поточного року |
| 2.5.2 | каналізаційні мережі поточний ремонт: - від КК-330 до КК-336 на вулиці Олімпійській,3 (механічне прочищення); - від КК-952 до КК-955 на вулиці Незалежності,12 (механічне прочищення); - від КК-1133 до КК-1128 на вулиці Набережна Енергетиків,39 (механічне прочищення) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | згідно з графіком: квітень травень червень |
| 2.5.3 | теплові мережі - поточний ремонт: - на дільниці від МК-2 до МК-4 на вулиці Олімпійська в районі зупинки («П’яточок»); - на дільниці від МК-10 до МК-11 на вулиці Спортивна; - на дільниці від МК-1 до МК-2 на вулиці Олімпійська в районі ККСС «Олімп»; - на дільниці від ТК- 701 до ТК-702 на вул. Європейська; - на дільниці від ТРП - ліцею до гуртожитку ліцею на проспекті Незалежності,37 (3 мкр); - на дільниці від гуртожитку - ліцею на проспекті Незалежності,37 до стадіону – ліцею (3 мкр.); | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | згідно з графіком: квітень травень-липень квітень липень-жовтень червень-вересень квітень - липень |
| 2.6. | Виконати шурфування теплових мереж міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | згідно з графіком |
| 2.7. | Виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | вересень |
| 2.8. | Підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | травень - вересень |
| 2.9. | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | вересень |
| 2.10. | Виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | за необхідніс-тю |
|  | 3. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури кварталу №7 малоповерхової забудови міста (далі – МПЗ): |
| 3.1. | Встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно із гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | серпень-вересень |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | травень - вересень |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |
| 4.1. | Перевірка та ремонт пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | згідно з графіком |
| 4.2. | Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади | до вересня поточного року |
|  | 5. Заходи з пожежної безпеки: |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів | КП ТВКГ | КП ТВКГ, 25 Державна пожежно-рятувальна частина головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі – 25 ДПРЧ ГУ ДСУНС) | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | на протязі поточного року |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ | КП ТВКГ, 25 ДПРЧ ГУ ДСУНС | КП ТВКГ | власні кошти КП ТВКГ | на протязі поточного року |
|  | 6. Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Парковій,5 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 6.2. | Провести техогляди 43 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків), будівель на бульварі Квітковий,4,9, на вулицях Молодіжна,13, Європейська,54, Європейська, 35В (ЦНАП), вулиці Паркова,2,5, площі Соборна,20 та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | квітень, жовтень |
| 6.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 17 житлових будинків – 626 м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО, підрядна організація | власні кошти КП ЖЕО | травень - серпень |
| 6.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 20 житлових будинків – 460 м.п. | КП ЖЕО | КП ЖЕО | підрядна організація | власні кошти КП ЖЕО | травень - серпень |
| 6.5. | Виконати поточний ремонт, часткову заміну електрообладнання в 56 електрощитових та поверхових щитках | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | травень - серпень |
| 6.6. | Виконати: - поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон – 15 одиниць, вхідних та тамбурних дверей – 10 одиниць, сміттєклапанів – 19 одиниці); - заміну розбитого скла на вікнах сходових клітин – 12 м2; - встановлення 88 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері в під’їздах 17 житлових будинків; | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень-жовтень |
| 6.7. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях – ( в наявності протиожеледний матеріал -212,6 т, в тому числі – 190,6т відсіву, 22т- солі технічної | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень (в наявності) |
| 6.8. | Оформити паспорти готовності 43 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) та 8 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 6.9. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7. Заходи по дільниці внутрішньобудинкових мереж міста: |
| 7.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування: - внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 43 житлових будинків та гуртожитків; М - мереж теплопостачання адміністративно –виробничих будівель на бульварі Квітковий,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулицях Європейська,54 (блок-вставка), Європейська,35В (ЦНАП), вулицях Паркова,2, 5 та площі Соборна,20 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 7.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 43 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | під час заповнення системи опалення |
| 7.3. | Ревізія, налагоджування та часткова заміна елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | липень-вересень |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж у 43 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | квітень – жовтень |
| 7.5. | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | травень – вересень |
| 7.6. | Провести огляд грязьових відстійників, повітрозбірників у 43 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) та будівлях на бульварі Квітковий,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка), вулицях Європейська,54 (блок-вставка), Європейська,35В (ЦНАП), вулицях Паркова,2, 5 та площі Соборна,20 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | травень – вересень |
| 7.7. | Підготовка та прочищення систем зливової каналізації в житлових будинках, гуртожитках та адміністративних будівлях | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | червень -серпень |
| 7.8. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи по підготовці до опалювального сезону (згідно з заявками) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти: |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання) | Управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради (далі-УО) | УО | УО | кошти бюджету громади | червень –вересень |
| 8.2. | Підготовка машини та механізмів до роботи в умовах понижених температур | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | серпень |
| 8.3. | Ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-водопостачання закладів освіти | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | серпень |
| 8.4. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | вересень-жовтень |
| 8.5. | Придбання вугілля для твердопаливних котлів | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | серпень |
| 8.6. | Виконання гідравлічних випробування мереж опалення на щілинність та міцність, проведення їх промивки | УО | УО | Підрядна організація | кошти бюджету громади | вересень |
| 8.7. | Приведення до справного технічного стану обладнання та засоби вимірювальної техніки на теплових вузлах | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | липень-вересень |
| 8.8. | Виконання ремонту системи теплопостачання Іванівської гімназії | УО | УО | УБР | кошти бюджету громади | липень-вересень |
| 8.9. | Виконання ремонту зовнішніх мереж гарячого водопостачання в 3-х закладах (ліцей №1, №5 та ЗДО №3) | УО | УО | УБР | кошти бюджету громади | липень-вересень |
| 8.10. | Забезпечення закладів освіти матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (паливно-мастильні матеріали) | УО | УО | УО | кошти бюджету громади | вересень-жовтень |
| 8.11. | Складання актів готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період | УО | УО | УО | - | вересень |
|  | 9. Заходи з підготовки комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»: |
| 9.1. | Виконання поточного ремонту трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення | комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі - КНП «ЮМБЛ») | КНП «ЮМБЛ» | підрядна організація | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | травень-жовтень |
| 9.2. | Підготовка автотранспорту до роботи в умовах знижених температур | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | липень-жовтень |
| 9.3. | Виконання ремонту теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах будівель КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | підрядна організація | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | травень-жовтень |
| 9.4. | Перевірка технічного стану запірної арматури інженерних мереж будівель КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | травень-жовтень |
| 9.5. | Заміна віконних блоків | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | підрядна організація | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | червень-жовтень |
| 9.6. | Заміна приладів опалення | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | підрядна організація | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | червень-жовтень |
| 9.7. | Виконання поточного ремонту покрівлі центрально-стерилізаційного відділу, господарського корпусу та харчоблоку КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | підрядна організація | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | червень-жовтень |
| 9.8. | Промивання трубопроводів системи теплопостачання | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | вересень-жовтень |
| 9.9. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок КНП «ЮМБЛ» (1 т) | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | червень-вересень |
| 9.10. | Складання актів готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | КНП «ЮМБЛ» | - | вересень-жовтень |
| 10. Заходи з підготовки некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 10.1. | Виконання ремонтно - профілактичних робіт внутрішньобудинкових систем будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |
| 10.2. | Ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |
| 10.3. | Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |
| 10.4. | Перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |
| 10.5. | Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень-жовтень |
| 10.6. | Відновлення порушеної теплової ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень –вересень |
| 10.7. | Поповнення запасів протиожеледних сипучих матеріалів | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |
| 10.8. | Складання акта готовності до роботи в опалювальний період | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | НКП «ЮУ МЦПМСД» | - | вересень |
|  | 11. Заходи з підготовки комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» (далі – КЗ «ЦСПРД») |
| 11.1. | Влаштування системи блискавкозахисту в будівлі КЗ «ЦСПРД» | Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради (далі – ССД) | ССД | підрядна організація | кошти бюджету громади | квітень-травень |
| 11.2. | Встановлення (монтаж) зовнішнього освітлення будівлі КЗ «ЦСПРД» | ССД | ССД | підрядна організація | кошти бюджету громади | травень-червень |
|  | 12. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |
| 12.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші для посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування (600т) | Комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі -КП СКГ) | КП СКГ | КП СКГ | кошти бюджету громади | листопад 2023 року –січень 2024 року |
| 12.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | серпень - вересень |
| 12.3. | Налагоджування снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок загального користування міста (10 одиниць) | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | серпень - вересень |
| 12.4. | Ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти КП СКГ | серпень - вересень |

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради						Олексій МАЙБОРОДА