Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від _05.06.2024__ №___292__

Заходи

з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло -, водопостачання

та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач |  | Відповідальна особа |  | Виконавець робіт |  | Джерело фінансування |  | Термін виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Організаційно-технічні заходи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2024-2025 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»; комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КП ЖЕО) |  | КП ТВКГ філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» КП ЖЕО |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | травень – вересень |  |
| 1.1.1 | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж; | КП ТВКГ філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  | не потрібно |  | травень-вересень |  |
| 1.1.2 | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  | не потрібно |  | травень-вересень |  |
| 1.1.3 | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста. | КП ТВКГ, філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ філія «ВП «ПАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | травень - вересень |  |
| 1.2. | Видати абонентам - споживачам теплової енергії приписи по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | квітень - травень |  |
| 1.3. | Видати головам правлінь ОСББ та управителю КП ЖЕО приписів щодо підготовка житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів по виконанню Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | ОСББ КП ЖЕО |  | Голови правління ОСББ Управитель КП ЖЕО |  | КП ТВКГ |  | кошти ОСББ КП ЖЕО |  | травень-липень |  |
| 1.4. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО, кошти бюджету громади |  | червень - жовтень |  |
| 1.5. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | не потрібно |  | вересень |  |
| 1.6. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ, КП ЖЕО |  | червень |  |
| 1.7. | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | КП ТВКГ КП ЖЕО |  | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО |  | червень |  |
|  | - Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести гідродинамічне прочищення приймального резервуару на КНС-3 | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | Підрядна організація |  | власні кошти КП ТВКГ |  | травень-липень |  |
| 2.2. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2, КНС-3, КНС-л/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 2.3. | Виконати ремонт та перевірку водопідігрівачів, технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-ПТУ, ТРП-КБО | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 2.4. | Капітальний ремонт ТРП-5. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж на вул. Молодіжна,1а | КП ТВКГ |  | Управління будівництва та ремонтів (далі-УБР) |  | підрядна організація (згідно проведеного тендеру) |  | Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, кошти з бюджету громади |  | Перед початком опалю-вального періоду |  |
|  | 2.5. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | водопровідні мережі - поточний ремонт: - від ВК - 253А до ВК - 256 на бульварі Шкільний (2 мкр.); - від ТРП-6 до ж/б на вулиці Європейська,31А (3-й квартал.); - водопровід внутрішньоквартальної розводящої мережі 3-го кварталу та приєднання пожежного гідранту на вулиці Європейська; - від ВК - 125 до ВК - 127 на проспекті Соборності, 7 (1 мкр.); - від ВК – 540 до ВК – 548 на вулиці Набережна Енергетиків,41 (5 мкр.); |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком: травень червень липень серпень серпень |  |
| 2.5.2 | каналізаційні мережі поточний ремонт: - від КК-350 до КК-354 на вулиці Європейська,8 (механічне прочищення); - від КК-1251 до КК-1256 на вулиці Набережна Енергетиків,45 (механічне прочищення); - від КК-841 до КК-835 на проспекті Незалежності,18 (механічне прочищення) |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | згідно з графіком: квітень травень червень |  |
| 2.5.3 | теплові мережі - поточний ремонт: - на дільниці від МК-2 до МК-4 на вулиці Олімпійська в районі зупинки («П’яточок»); - на дільниці від МК-10 до МК-11 на вулиці Спортивна; - на дільниці від МК-1 до МК-2 на вулиці Олімпійська в районі ККСС «Олімп»; - на дільниці від житлового будинку на вулиці Європейська,17 до ТК-702; |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком: квітень травень квітень липень-вересень |  |
| 2.6. | Виконати шурфування теплових мереж міста |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | згідно з графіком |  |
| 2.7. | Виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | вересень |  |
| 2.8. | Підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | травень - вересень |  |
| 2.9. | Підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | вересень |  |
| 2.10. | Виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста |  | КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | за необхідніс-тю |  |
|  | - Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури кварталу №7 малоповерхової забудови міста (далі – МПЗ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно із гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | серпень-вересень |  |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ, відновити теплову ізоляцію. Провести заміну трубопроводу холодного водопостачання в напівпровідних каналах (12 каналів). | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | травень - вересень |  |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Перевірка та ремонт пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | згідно з графіком |  |
| 4.2. | Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ, кошти бюджету громади |  | до вересня поточного року |  |
|  | - Заходи з пожежної безпеки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ, 25 Державна пожежно-рятувальна частина 4-го державного пожежно-рятувального загону головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі – 25 ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСУНС) |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | на протязі поточного року |  |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ |  | КП ТВКГ, 25 ДПРЧ 4-го ДПРЗ ГУ ДСУНС |  | КП ТВКГ |  | власні кошти КП ТВКГ |  | на протязі поточного року |  |
|  | - Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання в адміністративно-виробничій будівлі на вулиці Парковій,5 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
| 6.2. | Провести техогляди 37 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків), будівель на бульварі Квітковий,4 і 9, на вулицях Молодіжна,13 (блок вставка та блок-обслуговування), Європейська, 35В (ЦНАП), вулиці Паркова,2 і 5, площі Соборна,20 та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | квітень, жовтень |  |
| 6.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 10 житлових будинків – 470 м2 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 12 житлових будинків – 120 м.п. | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | підрядна організація |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.5. | Виконати поточний ремонт, часткову заміну електрообладнання в 49 електрощитових та поверхових щитках | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень - серпень |  |
| 6.6. | Виконати: - поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон – 10 одиниць, вхідних та тамбурних дверей – 8 одиниць, сміттєклапанів – 12 одиниць); - заміну розбитого скла на вікнах сходових клітин – 7 м2; - встановлення 41 дверної пружини на вхідні та тамбурні двері в під’їздах 13 житлових будинків; | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень-жовтень |  |
| 6.7. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях – ( в наявності протиожеледний матеріал - 121,8 т або 84м³) При необхідності протиожеледний матеріал буде закуплено додатково. | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень (в наявності) |  |
| 6.8. | Оформити паспорти готовності 37 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) та 7 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | вересень |  |
| 6.9. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | не потребує |  | вересень |  |
| 7. Заходи по дільниці внутрішньобудинкових мереж міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Виконати регулювання: - внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 37 житлових будинків та гуртожитків; М - мереж теплопостачання адміністративно –виробничих будівель на бульварі Квітковий,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка та блок - обслуговування), вулиці Європейська,35В (ЦНАП), вулиці Паркова,2 і 5 та площі Соборна,20 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
| 7.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 37 житлових будинків (в т.ч. гуртожитків) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | під час заповнення системи опалення |  |
| 7.3. | Ревізія, налагоджування та часткова заміна елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | липень-вересень |  |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт внутрішньо - будинкових інженерних мереж у 37 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | квітень – жовтень |  |
| 7.5. | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень – вересень |  |
| 7.6. | Провести огляд грязьових відстійників, повітрозбірників у 37 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) та будівлях на бульварі Квітковий,4,9, вулиці Молодіжна,13 (блок-вставка та блок-обслуговування), вулиці Європейська,35В (ЦНАП), вулицях Паркова,2, 5 та площі Соборна,20 | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | травень – вересень |  |
| 7.7. | Підготовка та прочищення систем зливової каналізації в житлових будинках, гуртожитках та адміністративних будівлях | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | червень - серпень |  |
| 7.8. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи по підготовці до опалювального сезону (згідно з заявками) | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | КП ЖЕО |  | власні кошти КП ЖЕО |  | вересень |  |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання) | Управління освіти ім. Б. Грінченка Южноукраїнської міської ради (далі-УО) |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | червень –вересень |  |
| 8.2. | Підготовка машини та механізмів до роботи в умовах понижених температур | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень |  |
| 8.3. | Ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-водопостачання закладів освіти | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень |  |
| 8.4. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень-жовтень |  |
| 8.5. | Придбання палива для твердопаливних котлів. Вже придбане: вугілля - 421т, торф’яні брикети - 5т, дрова - 75 м³ | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень (паливо придбане) |  |
| 8.6. | Виконання гідравлічних випробування мереж опалення на щілинність та міцність, проведення їх промивки | УО |  | УО |  | Підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | вересень |  |
| 8.7. | Приведення до справного технічного стану обладнання та засоби вимірювальної техніки на теплових вузлах | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | липень-вересень |  |
| 8.8. | Виконання ремонту системи теплопостачання Іванівської гімназії | УО |  | УО |  | УБР |  | кошти бюджету громади |  | червень-вересень |  |
| 8.9. | Виконання ремонту зовнішніх мереж гарячого водопостачання в 3-х закладах (ліцей №1, №5 та ЗДО №3) | УО |  | УО |  | УБР |  | кошти бюджету громади |  | червень-вересень |  |
| 8.10. | Забезпечення закладів освіти матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (в т.ч. паливно-мастильними матеріалами) | УО |  | УО |  | УО |  | кошти бюджету громади |  | серпень-жовтень |  |
| 8.11. | Складання актів готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період | УО |  | УО |  | УО |  | - |  | вересень |  |
|  | 9. Заходи з підготовки комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Виконання поточного ремонту трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення |  | комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі - КНП «ЮМБЛ») |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | травень-жовтень |  |
| 9.2. | Підготовка автотранспорту до роботи в умовах знижених температур |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | липень-жовтень |  |
| 9.3. | Виконання ремонту теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах будівель КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | травень-жовтень |  |
| 9.4. | Перевірка технічного стану запірної арматури інженерних мереж будівель КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | травень-жовтень |  |
| 9.5. | Заміна віконних блоків |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади, інші джерела | червень-жовтень |  |
| 9.6. | Заміна приладів опалення |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.7. | Виконання поточного ремонту покрівлі головного корпусу блоку А, центрально-стерилізаційного відділу, господарського корпусу та харчоблоку (частково) КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | підрядна організація |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ», кошти бюджету громади | червень-жовтень |  |
| 9.8. | Промивання трубопроводів системи теплопостачання |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | серпень-жовтень |  |
| 9.9. | Заготівля протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок КНП «ЮМБЛ» (1 т) |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | власні кошти КНП «ЮМБЛ» | червень-вересень |  |
| 9.10. | Складання актів готовності системи теплопостачання до опалювального періоду |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | КНП «ЮМБЛ» |  | - | вересень-жовтень |  |
| 10. Заходи з підготовки некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Виконання ремонтно - профілактичних робіт внутрішньобудинкових систем будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |  |
| 10.2. | Ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |  |
| 10.3. | Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень |  |
| 10.4. | Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | вересень-жовтень |  |
| 10.5. | Відновлення порушеної теплової ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень –вересень |  |
| 10.6. | Поповнення запасів протиожеледних сипучих матеріалів |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | власні кошти НКП «ЮУ МЦПМСД» | травень-вересень |  |
| 10.7. | Складання акта готовності до роботи в опалювальний період |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | НКП «ЮУ МЦПМСД» |  | - | вересень |  |
|  | 11. Заходи з підготовки комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» (далі – КЗ «ЦСПРД»): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Замір опору ізоляції в електромережі будівлі КЗ «ЦСПРД» |  | Служба у справах дітей Южноукраїнської міської ради (далі – ССД) |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | лютий - травень (виконано) |
| 11.2. | Монтаж та заміна системи подачі опалення та гарячої води до будівлі КЗ «ЦСПРД» |  | ССД |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | травень-серпень |
| 11.3. | Поточний ремонт частини аварійної покрівлі будівлі КЗ «ЦСПРД» |  | ССД |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | травень-серпень |
| 11.4. | Монтаж системи пожежогасіння в приміщеннях будівлі КЗ «ЦСПРД» |  | ССД |  | ССД |  | підрядна організація |  | кошти бюджету громади |  | квітень-серпень (виконано) |
|  | 12. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші для посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування (600т). | Комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі -КП СКГ) |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | кошти бюджету громади |  | листопад 2024 року –січень 2025 року |  |
| 12.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель КП СКГ | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | серпень - вересень |  |
| 12.3. | Налагоджування снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок загального користування міста (11 одиниць) | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | серпень - вересень |  |
| 12.4. | Ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях КП СКГ | КП СКГ |  | КП СКГ |  | КП СКГ |  | власні кошти КП СКГ |  | серпень – вересень |  |

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради						Микола ПОКРОВА