Інформація

про підсумки проходження опалювального сезону 2023-2024 років

в Южноукраїнській міській територіальній громаді

- 07.06.2023 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 172 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2023-2024 років». Даним рішенням створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

Із 80 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2023-2024 років на 100% виконано 76 пунктів. Через відсутність фінансування з бюджету громади не виконаними залишились 2 пункти по УО ім. Б. Грінченка (ремонт системи теплопостачання Іванівської гімназії та ремонт мереж гарячого водопостачання в 3-х закладах /ліцей №1, №5 та ЗДО №3/) та 2 пункти по КНП «ЮМБЛ (ремонт теплоізоляції на внутрішніх теплових мережа і поточний ремонт покрівлі центрально-стерилізаційного відділу, господарського корпусу та харчоблоку КНП «ЮМБЛ»).

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» в повному обсязі виконані наступні основні заходи з підготовки об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років:

- складено акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду;

- виконаний поточний ремонт водопровідних мереж в розмірі 1200 мп;

- виконаний поточний ремонт теплових мереж в розмірі 2177 мп;

- виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж міста (механічне прочищення) 303 м труб, усунуто 260 каналізаційних підпорів;

- виконано гідрохімічне чищення відкладень приймального резервуару на КНС-2.

- виконаний поточний ремонт теплової ізоляції на теплових мережах –               984,4 мп;

- виконаний капітальний ремонт ТРП-6 та ТРП - 4б;

- виконаний капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 2-го та 4-го мікрорайонів на вул. Енергобудівників до                 ВК-523 на вул. Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513;

- за кошти бюджету громади придбані матеріали для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж м. Южноукраїнська в рахунок покриття втрат тарифу КП ТВКГ (засувки фланцеві, труби та фасонні супутні вироби, пожежні гідранти);

- виконані інші роботи.

При виникненні аварійної ситуації на теплових мережах, пошкодження трубопроводів було усунено в найкоротший термін. Подача централізованого опалення надавалася без перебоїв.

Опалювальний період розпочато з 16 жовтня 2023 року, а закінчено у житловому фонді, об’єктах соціальної сфери, ліцеях, гімназії, ЦДЮТ з 3 квітня 2024 року, у закладах дошкільної освіти міста та в КП «ЮМБЛ» ЮМР з 9 квітня 2024 року.

Під час опалювального періоду в стабільному режимі працювали ТРП та КНС, інженерні мережі  водопроводу, каналізації, теплопостачання.

- Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання» підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років будинки житлового фонду, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, адміністративні будівлі та виконані наступні заходи:

- -  складено 43 акта та паспорта готовності житлових будинків, гуртожитків і 7 акта та паспорта на адміністративні будівлі, які знаходяться на балансі КП ЖЕО;

- - заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях в об’ємі 212,6, в тому числі: відсіву – 190,6, солі технічної – 22т.

- Виконаний поточний ремонт:

- покрівель 24 житлових будинків;

- герметизація швів стінових панелей 21 житлового будинку;

- вхідних та тамбурних дверей – 6 од.,

- встановлено 88 дверних пружин на вхідні та тамбурні двері;

- виконаний поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж: опалення, гарячого водопостачання та холодного водопостачання - 43 житлових будинків;

- прочищено системи зливової каналізації в 43 житлових будинках (в т.ч. гуртожитках) та  5 адміністративних будівлях.

Снігоприбиральна техніка для прибирання снігу на прибудинкових територіях в кількості 7 - ми одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

- Комунальним підприємством «Служба комунального господарства» для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років проведений планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства. Теплові мережі працювали в нормальному режимі.

Проведені роботи  щодо налагодження малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з доріг загального користування та тротуарних доріжок міста. Вся техніка в кількості                       11 одиниць була підготовлена та знаходилася в справному стані протягом всього зимового періоду.

- Підприємство здійснювало розчищення, посипання доріг та пішохідних доріжок загального користування, використавши протиожеледний матеріал в кількості 119 м3.

Закладами освіти (школи, дитячі садки) виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, а саме:

- 1. Проведені планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання).

- 2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти.

- 3. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти.

- 4. Придбано вугілля для твердопаливних котлів.

- 5. Підготовлені машини та механізми до роботи в умовах знижених температур.

- 6. Приведено до справного технічного стану обладнання та засоби вимірювальної техніки на теплових вузлах.

- 7. Складені акти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» міської ради виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років:

1.Проведений поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення.

2. Підготовлено автотранспорт до роботи  в умовах знижених температур.

3. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель.

4. Виконане промивання трубопроводів системи опалення.

5. Замінені 2 склопакети в операційному блоці та у боксі №9 інфекційного корпусу. Також, у дитячому відділенні замінений 1 віконний блок.

6. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т.

7. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду.

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» виконані наступні заходи з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, а саме:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД».

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів.

3. Виконане промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання.

4.Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку.

5. Виконане гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД».

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів.

8. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років:

1. Влаштовано систему блискавкозахисту в будівлі КЗ «ЦСПРД».

2. Проведені роботи щодо встановлення (монтажу) зовнішнього освітлення будівлі                   КЗ «ЦСПРД».

3. Складені та погоджені акти готовності до роботи в опалювальний період                             2023-2024 років.

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства та інше:

За кошти бюджету громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 років виконані наступні роботи:

- ліквідація усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування в м. Южноукраїнську та доріг в Іванівському старостинському окрузі в об’ємі 7584,37 м2 на суму 5 180 481,7 грн.

Підготовлено 18 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Також, за кошти бюджету громади для комунального підприємства «Грааль» Южноукраїнської міської ради були придбані прилади обліку води (d 65) в кількості           2 - ох одиниць для заміни на водопровідних мережах селища Костянтинівка.

На умовах співфінансування 90%/10% виконаний капітальний ремонт м’якої покрівлі житлових будинків міста за адресами:

- вул. Європейська, 35 (ОСББ-35);

- пр.-т Незалежності, 14 (ОСББ «Центральний 5/14»).

В цілому опалювальний період 2023-2024 років  ЮМТГ пройшов задовільно.

Начальник управління житлово -

комунального господарства 					Володимир  БОЖКО